## 大項目
名 称 | 品 質 ・ 型 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ．改修工事 |  |  |  |  | 0
0
Ⅰ．建築改修工事 |  | 式 | 1
Ⅱ．電気設備改修工事 | 発生処分費含む | 式 | 1
Ⅲ．機械設備改修工事 | 発生処分費含む | 式 | 1
計

## 内訳書
名 称 | 品 質 ・ 型 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅰ．建築改修工事 |  |  |  |  | 0
0
１．直接仮設工事 |  | 式 | 1
２．タイル工事 |  | 式 | 1
３．木工事 |  | 式 | 1
４．金属工事 |  | 式 | 1
５．左官工事 |  | 式 | 1
６．建具・ガラス工事 |  | 式 | 1
７．塗装工事 |  | 式 | 1
８．内装工事 |  | 式 | 1
９．仕上ユニット工事 |  | 式 | 1
１０．撤去工事 |  | 式 | 1
計
発生材処分費 |  | 式 | 1
合 計
１．直接仮設工事 |  |  |  |  | 0
墨出し | 複合改修 | ㎡ | 73
養生 | 複合改修 | ㎡ | 470
整理清掃 | 複合改修 | ㎡ | 470
脚立足場 | 運搬費共 | ㎡ | 360
0
搬出入通路 |  |  | 0
養生 |  | ㎡ | 405
整理清掃 |  | ㎡ | 405
外部 |  |  | 0
W900 手摺先行足場 22ｍ未満
枠組本足場 | 運搬共 | ㎡ | 249
防炎Ⅱ類
ネット状養生シート | 運搬共 | ㎡ | 249
手摺先行式
安全手摺 | 運搬共 | ｍ | 32
0
小計
２．タイル工事
床
150角磁器質タイル |  | ㎡ | 1.8
床
誘導ブロック |  | ㎡ | 1.5
0
小計
３．木工事
巾木 | 能登ヒバ
H100 木製 | 材工共 | ｍ | 42.9
壁
木胴縁下地 | 材工共 | ㎡ | 3.2
壁
t9 構造用合板 | 材工共 | ㎡ | 123
壁 | 能登ヒバ
t15 本実張り | 材工共 | ㎡ | 35.5
壁
t9 OSB合板 | 材工共 | ㎡ | 88.5
能登ヒバ 25×40
腰見切縁 | 材工共 | ｍ | 42.4
小計
４．金属工事
壁
W65 LGS下地 | 下地張り無し | ㎡ | 6.8
0
6.5
0
0
0
0
0
0
0
小計
５．左官工事
床
モルタル下地 | タイル下 | ㎡ | 3.3
外壁
外壁調査 |  | ㎡ | 118
高圧水洗浄 |  | ㎡ | 118
サンダー掛け |  | ㎡ | 118
クラック補修 | エポキシ樹脂注入工法 | ｍ | 13.7
下地調整 | C-1 | ㎡ | 118
複層仕上塗材RE |  | ㎡ | 118
0
0
0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
0
0
小計
６．建具・ガラス工事
SPW-1 |  | ヶ所 | 2
SPW-2 |  | ヶ所 | 1
SPW-3 |  | ヶ所 | 1
ALD-1 |  | ヶ所 | 1
0
ガラス止め材別途
ST-4 | 清掃共 | ㎡ | 6.5
ガラス止め材別途
FL-3 | 清掃共 | ㎡ | 2.8
小計
|  |  | 0 | 0 | 0
７．塗装工事 |  |  |  |  | 0
木部
WP塗り | B種 | ㎡ | 35.5
木部細巾物
WP塗り | B種 | ｍ | 145
木製建具
WP塗り | B種 | ㎡ | 40.2
小計
８．内装工事
床
下地調整 | RB種 | ㎡ | 1.5
床
t2.5 FS |  | ㎡ | 1.5
床
t6.5 タイルカーペット |  | ㎡ | 6.6
床
t15 フローリング直貼り |  | ㎡ | 6.9
巾木
H75 塩ビ製 |  | ｍ | 5.5
壁
t12.5 GB-R | 継目処理 | ㎡ | 13.1
壁 | 両面
t9.5 GB-R-H+t21 GB-F | W65LGS下地共 | ㎡ | 71.5
壁
t50 グラスウール |  | ㎡ | 71.5
壁
ビニルクロス |  | ㎡ | 13.1
天井
t9.5 GB-D |  | ㎡ | 41.5
天井
t12 岩綿吸音板 | t9.5 GB-R捨張り共 | ㎡ | 13.8
廻り縁
塩ビ製 |  | ｍ | 69.8
耐火シール |  | ｍ | 188
小計
９．仕上ユニット工事 |  |  |  |  | 0
低学年用ロッカー
K-1 | クラス棚＋掃除具入れ | ヶ所 | 1
低学年用ロッカー
K-2 | クラス棚＋掃除具入れ | ヶ所 | 1
K-3 | 生徒用クラス棚 | ヶ所 | 4
K-4 | 生徒用ロッカー | ヶ所 | 1
K-5 | 生徒用ロッカー | ヶ所 | 1
K-6 | 生徒用ロッカー | ヶ所 | 1
K-7 | 生徒用ロッカー | ヶ所 | 1
K-8 | 書架 | ヶ所 | 2
B-1 | 上下式黒板 | ヶ所 | 2
B-2 | 平面行事用黒板 | ヶ所 | 2
B-3 | 平面固定黒板 | ヶ所 | 1
t3.0アルミ複合板インクジェット貼り
総合案内サイン | 点字UV樹脂加工 | 基 | 1
室名サイン（平付き） | t3.0アルミ複合板インクジェット貼り | 基 | 11
スチールボックス加工IJP貼り
室名サイン（突出し） | t3.0アクリル切り文字貼り | 基 | 7
シートサイン | 塩ビシート切文字貼り | 基 | 4
屋内運動場棟 | 難燃性起毛幕地 裏地なし 90フレンジ 2倍ひだ
一文字幕 | W15,500×H1,000 紋章H500 | ヶ所 | 1
難燃性起毛幕地 裏地なし 150フレンジ 2倍ひだ
袖幕 | W1,700×H4,600 | ヶ所 | 2
既成紋繊緞帳地 難燃性裏地 150フランジ ひだなし
緞帳 | W14,200×H4,500 | ヶ所 | 1
取外し工事費 | ローリング足場共 | 式 | 1
再取付工事費 | ローリング足場共 | 式 | 1
学校校章 | 真鍮製 | ヶ所 | 1
W150×H150 10文字
館名サイン | SUS製箱文字 | ヶ所 | 1
小計
１０．撤去工事
床 | 下地モルタル共
100角磁器質タイル撤去 | 集積共 | ㎡ | 1.2
床 | 下地モルタル共
誘導ブロック撤去 | 集積共 | ㎡ | 0.36
床
t2.5 FS撤去 | 集積共 | ㎡ | 1.4
床
t6.5 タイルカーペット撤去 | 集積共 | ㎡ | 7.5
巾木 | 一般
塩ビ製撤去 | 集積共 | ｍ | 5.4
巾木
木製撤去 | 集積共 | ｍ | 15.7
壁
LGS下地撤去 | 集積共 | ㎡ | 13.6
壁
木胴縁下地撤去 | 集積共 | ㎡ | 8.1
壁 | 一重張り
t9 構造用合板撤去 | 集積共 | ㎡ | 9.3
壁 | 一重張り
t12.5 GB-R撤去 | 集積共 | ㎡ | 13.5
壁 | 二重張り
t9.5 GB-R-H+t21 GB-F撤去 | 集積共 | ㎡ | 13.7
壁
ビニルクロス撤去 | 集積共 | ㎡ | 13.1
壁 | 一重張り
本実張り撤去 | 集積共 | ㎡ | 14.1
壁 | 一重張り
OSB合板撤去 | 集積共 | ㎡ | 12
天井 | 一重張り
t9.5 GB-D撤去 | 集積共 | ㎡ | 50.1
天井 | 二重張り
t12 岩綿吸音板撤去 | 集積共 | ㎡ | 14.8
廻り縁
塩ビ製撤去 | 集積共 | ｍ | 16.4
片開き 枠共
木製建具撤去 | 集積共 | ㎡ | 1.6
家具撤去 | 集積共 | ㎡ | 30.4
ガラス撤去 | 集積共 | ㎡ | 7.6
上下式白板撤去 | 集積共 | ㎡ | 6.5
（発生材積込）
ガレキ類 | 人力積込 | ｍ3 | 0.08
木材類 | 人力積込 | ｍ3 | 1.4
建設混合廃棄物
ボード類 | 人力積込 | ｍ3 | 1.4
廃プラスチック類 | 人力積込 | ｍ3 | 0.07
金属類 | 人力積込 | ｍ3 | 0.35
アルミ類 | 人力積込 | ｍ3 | 0.06
（発生材運搬）
ガレキ類 | 2t車 27.5km以下 | ｍ3 | 0.08
木材類 | 2t車 27.5km以下 | ｍ3 | 1.4
建設混合廃棄物
ボード類 | 2t車 27.5km以下 | ｍ3 | 1.4
廃プラスチック類 | 2t車 27.5km以下 | ｍ3 | 0.07
金属類 | 2t車 27.5km以下 | ｍ3 | 0.35
アルミ類 | 2t車 27.5km以下 | ｍ3 | 0.06
小計

## 発生材処分内訳書
名 称 | 品 質 ・ 型 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
発生材処分費 |  |  |  |  | 0
ガレキ類 |  | t | 0.18
木材類 |  | t | 0.64
建設混合廃棄物
ボード類 |  | t | 0.99
廃プラスチック類 |  | kg | 19.2
金属類 |  | kg | 48.8
0
0
計

## スクラップ控除内訳書
名 称 | 品 質 ・ 型 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
スクラップ控除 |  |  |  |  | 0
アルミ類 |  | kg | 82
計

## 電気内訳
（四号様式） （内訳明細書）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅱ．電気設備改修工事 |  |  | 0 | 0 | 0
１．電灯設備 |  | 式 | 1
2.構内情報通信網設備 |  | 式 | 1 | 0
3.拡声・時計表示設備 |  | 式 | 1 | 0
4.ﾃﾚﾋﾞ共同受信・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 |  | 式 | 1 | 0
5.自動火災報知設備 |  | 式 | 1 | 0
6.監視ｶﾒﾗ設備 |  | 式 | 1 | 0
7.構内線路 |  | 式 | 1
8.発生材処理 | （処分費は除く） | 式 | 1
小 計
（発生材処分） |  | 式 | 1
合 計
１．電灯設備 | 1)電灯分岐 | 式 | 1
| 2)ｺﾝｾﾝﾄ分岐 | 式 | 1
0
計
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.電灯設備
1)電灯分岐
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 5
1種金属線ぴ(MM1) | B形(40.4mm) | m | 3
1種金属線ぴ(MM1)付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B形(40.4mm) | 個 | 2
1種金属線ぴ(MM1)付属品 | 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ B形(40.4mm) | 個 | 2
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C 管内 | m | 5
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 42
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C FEP内(PF･CD) | m | 3
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C 管内 | m | 2
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 83
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 2
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角浅型 D44 | 個 | 4
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×1 ﾈｰﾑ無 | 個 | 1
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×3 ﾈｰﾑ無 | 個 | 2
金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 4P | 枚 | 1
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.6㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない | m | 14
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.6㎜-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない | m | 62
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×3 撤去 | 個 | 1
0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
LED照明器具 | A LSS6-4-30LN | 個 | 51
LED照明器具 | B LSS6-4-65LN | 個 | 24
LED照明器具 | C DL | 個 | 3
LED照明器具 | D LSS7-4-56LN | 個 | 78
LED照明器具 | E LRS3MP/RP-4-62LN | 個 | 15
LED照明器具 | F 埋込600 | 個 | 4
LED照明器具 | G 埋込600 | 個 | 4
LED照明器具 | O LSS13-4-45LN | 個 | 6
LED照明器具 | P LBF3MP/RP-4-26LN | 個 | 4
LED照明器具 | R LRS1RP-08 | 個 | 6
LED照明器具 | U 露出20形 | 個 | 2
LED照明器具 | V 露出40形 | 個 | 4
LED照明器具 | X LBF3MP/RP-2-13LN | 個 | 4
LED照明器具 | Z 露出40形 | 個 | 5
LED照明器具 | う LRS10MP/RP-4-27LN | 個 | 2
LED照明器具 | A7 DL | 個 | 20
LED照明器具 | B4 DL | 個 | 9
LED照明器具 | 誘導灯 SH1-FSF20AF-BL | 個 | 2
LED照明器具 | 誘導灯 SH1-FRF20P-C | 個 | 4
LED照明器具 | 通路誘導 ST1-FRF22P-C | 個 | 2
LED照明器具 | 通路誘導 ST1-FRF23P-C | 個 | 1
既設照明器具 撤去 | A FS321 （再使用しない） | 個 | 37
既設照明器具 撤去 | B FS322 （再使用しない） | 個 | 65
既設照明器具 撤去 | C DL （再使用しない） | 個 | 55
既設照明器具 撤去 | D FS322 （再使用しない） | 個 | 15
既設照明器具 撤去 | E FR322 （再使用しない） | 個 | 15
既設照明器具 撤去 | F 埋込P454 （再使用しない） | 個 | 4
既設照明器具 撤去 | G 埋込P454 （再使用しない） | 個 | 4
既設照明器具 撤去 | I FS322 （再使用しない） | 個 | 12
既設照明器具 撤去 | O FS321 （再使用しない） | 個 | 4
既設照明器具 撤去 | P FS321 （再使用しない） | 個 | 4
既設照明器具 撤去 | R DL （再使用しない） | 個 | 6
既設照明器具 撤去 | U FS201 （再使用しない） | 個 | 2
既設照明器具 撤去 | V FS321 （再使用しない） | 個 | 5
既設照明器具 撤去 | X FS201 （再使用しない） | 個 | 4
既設照明器具 撤去 | う FR321 （再使用しない） | 個 | 2
既設誘導灯 撤去 | C級 (再使用しない） | 個 | 7
既設誘導灯 撤去 | BL級 (再使用しない） | 個 | 2
0 | 0
合 計 | 0 | 0 | 0
2)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 25
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 露出 | m | 6
1種金属線ぴ(MM1) | A形(25.4mm) | m | 11
1種金属線ぴ(MM1)付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A形(25.4mm) | 個 | 5
1種金属線ぴ(MM1)付属品 | 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A形(25.4mm) | 個 | 5
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C 管内 | m | 11
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 98
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 30
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 2.0㎜-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない | m | 146
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角浅型 D44 | 個 | 15
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150*150*100WP(SUS) | 個 | 1
125V 2E
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2 (接地極付一体型) | 個 | 14
既1L-2
既設分電盤遮断器新設 電工手間 | MCCB2P30AF20AT | 個 | 1
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 2.0㎜-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない | m | 146
OAﾌﾛｱ用ｺﾈｸﾀ 撤去 | 再使用しない | 個 | 20
機械はつり補修 | 200mm程度 25mm | 箇所 | 1
0 | 0
合 計 | 0 | 0 | 0
2.構内情報通信網設備
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 1
1種金属線ぴ(MM1) | A形(25.4mm) | m | 1
1種金属線ぴ(MM1)付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A形(25.4mm) | 個 | 2
1種金属線ぴ(MM1)付属品 | 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A形(25.4mm) | 個 | 2
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P 管内 | m | 1
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P ﾋﾟｯﾄ | m | 56
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P FEP内(PF･CD) | m | 1
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角浅型 D44 | 個 | 2
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | RJ45 | 個 | 4
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 0.5mm-4P 再使用しない | m | 121
情報用ｺﾝｾﾝﾄ 撤去 |  | 個 | 10
0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
合 計 | 0 | 0 | 0
3.拡声・時計表示設備
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 3
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 19
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 2
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-6C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 6
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-4C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 7
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-4C FEP内(PF･CD) | m | 1
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角浅型 D44 | 個 | 4
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi- 1(3) V0 | 個 | 1
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi- 1(3) V3 | 個 | 1
ｱｯﾃﾈｰﾀ | S(金属製) 1W | 個 | 1
埋込ｽﾋﾟｰｶ | 取付 | 個 | 2
埋込ｽﾋﾟｰｶ | 取り外し（再使用する） | 個 | 2
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 | SWR30Gp B1(既設同等品) | 台 | 1
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 | 取付 | 台 | 1
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 | 取り外し（再使用する） | 台 | 1
0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
合 計 | 0 | 0 | 0
4.ﾃﾚﾋﾞ共同受信・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 5
厚鋼電線管 | G(16) 露出配管 塗装有 | m | 3
EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-2E ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 7
EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-2E FEP内(PF･CD) | m | 5
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C 管内 | m | 3
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 32
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角浅型 D44 | 個 | 1
ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | CS- 7FSW | 個 | 2
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共) | 1個用1方出 G16 | 個 | 1
ｶﾒﾗ・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀﾎﾝ | ﾜｲﾔﾚｽ子機共 | ｾｯﾄ | 1
機械はつり補修 | 200mm程度 25mm | 箇所 | 1
ﾃﾚﾋﾞ端子 撤去 | 再使用しない | 個 | 1
0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
合 計 | 0 | 0 | 0
5.自動火災報知設備
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-4C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 7
熱感知器 | 取付 | 個 | 1
熱感知器 取り外し | 再使用する | 個 | 1
煙感知器 | 取付 | 個 | 1
煙感知器 取り外し | 再使用する | 個 | 1
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角浅型 D44 | 個 | 1
0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
合 計 | 0 | 0 | 0
6.監視ｶﾒﾗ設備
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 16
1種金属線ぴ(MM1) | A形(25.4mm) | m | 15
1種金属線ぴ(MM1)付属品 | 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A形(25.4mm) | 個 | 4
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C 管内 | m | 15
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P 天井 | m | 547
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P 露出 | m | 12
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘ-6 4P FEP内(PF･CD) | m | 16
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150*150*100WP(SUS) | 個 | 2
機械はつり補修 | 200mm程度 25mm | 箇所 | 8
防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 個 | 9
125V ET
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1 (接地端子付一体型) | 個 | 2
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | ET 取り外し（再使用する） | 個 | 2
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | ET 取付 | 個 | 2
天井仕上げ材(ﾎﾞｰﾄﾞ) | 取り外し（再使用する） | 箇所 | 28
天井仕上げ材(ﾎﾞｰﾄﾞ) | 取付 | 箇所 | 28
木製ﾗｯｸ/PoE16P
ITVﾜｺﾞﾝ 調整試験含む | ﾚｺｰﾀﾞ32L8TB | 台 | 1
0 | 0
屋外赤外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ | 調整試験含む | 台 | 9
0 | 調整試験含む
屋内ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ | 取付金物/防球ｶﾞｰﾄﾞ付き | 台 | 1
0 | 0
収容ﾎﾞｯｯｸｽ A | PoE+Gｽｲｯﾁ10P/通信ﾕﾆｯﾄ | 函 | 1
収容ﾎﾞｯｯｸｽ B | PoE+Gｽｲｯﾁ10P/通信ﾕﾆｯﾄ | 函 | 1
指向性ｱﾝﾃﾅ | 壁面取付金物付き | 台 | 2
指向性ｱﾝﾃﾅ | 壁面取付金物/防球ｶﾞｰﾄﾞ付き | 台 | 1
調整試験含む
43形ﾓﾆﾀ | 天吊金具/HDMIｹｰﾌﾞﾙ/延長用付き | 台 | 1
合 計
7.構内線路
LED投光器 |  | 個 | 16
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300*300*300WP(SUS) | 個 | 4
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-3C ﾗｯｸ/露出 | m | 20
投光器 撤去 | HID400W 再使用しない | 個 | 16
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 2.0mm2-3C 再使用しない | m | 20
LED外灯 |  | 基 | 4
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-3C 管内 | m | 20
外灯ﾎﾟｰﾙ傾斜 | 調整 | 基 | 4
外灯灯具 撤去 | 再使用しない | 個 | 4
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 2.0mm2-3C 再使用しない | m | 20
0 | 0
高所作業車 | 12m程度 | 工事 | 1
0 | 0
合 計 | 0 | 0 | 0
8.発生材処理
発生材積込 |  | m3 | 18
発生材運搬 |  | m3 | 18
合 計
（発生材処分）
発生材処分 | 鉄くず | kg | 845
発生材処分 | 蛍光灯 資源再利用 | 本 | 268
発生材処分 | CP蛍光灯 資源再利用 | 個 | 117
発生材処分 | 水銀灯 資源再利用 | 個 | 24
合 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
掛率
決定単価
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位

## 機械設備
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 備 考
Ⅲ．機械設備改修工事
1．機器設備工事 |  |  | 式 | 1
合 計
1．機器設備工事
ACP-1 | 天吊形
空冷式ヒートポンプエアコン | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW |  | 組 | 1
屋内機据付 | 7.1KW |  | 組 | 1
屋外機据付 | 7.1kW |  | 組 | 1
壁面取付架台 |  |  | 組 | 1
転倒防止金物 |  |  | 組 | 1
断熱材被覆銅管(冷媒用) | 9.5φ | 保温厚10mm | ｍ | 10
断熱材被覆銅管(冷媒用) | 15.88φ | 保温厚20mm | ｍ | 10
保温付樹脂管(ACドレン) | 屋内一般 | 25A | ｍ | 4
硬質塩化ビニル管(VP) | 屋外架空 | 25A | ｍ | 7
保温化粧ケース(樹脂製) | 100×70 |  | ｍ | 10
ケーブル工事 | EM-EEF 1.6mm-3C |  | ｍ | 10
ケーブル工事 | EM-CEE 1.25mm2-2C |  | ｍ | 132
金属線ぴ | A型 25.4 |  | ｍ | 20
スイッチボックス | 2個用 |  | 個 | 13
機械はつり | 120ｱ-100φ |  | 箇所 | 1
機械はつり | 120ｱｰ50φ |  | 箇所 | 1
小 計