## 提出用内訳書
|  |  |  | 設 計 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設計者 |  |  | 精 査
設 計 内 訳 書
[7 empty] | 円也 |  |  |  | 工事費額
[5 empty] | 但し、 | 青葉ケ丘住宅K棟解体工事
工事概要
[8 empty] | 解体工事 |  |  | １式
| 名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 出 来 高 |  |  | 備 考
[10 empty] | 数 量 | 金 額
1 | A． | 直 接 工 事 費
2 | a | 本体工事 |  |  | 1 | 式
3
5 |  | 小 計
6
7 | Ｂ. | 共 通 仮 設 費 | 安全管理費含む |  | 1 | 式
8
9
10 |  | 純 工 事 費 計
11
12 | Ｃ. | 諸 経 費
13 |  | (1) 現 場 管 理 費 |  |  | 1 | 式
14
4 |  | 週休2日補正 |  |  | 1 | 式
15 |  | 工 事 原 価 計
16 |  | (2) 一 般 管 理 費 |  |  | 1 | 式
17 |  | スクラップ控除 |  |  | 1 | 式
18 | Ｄ. | 工 事 価 格 計
19
20 |  | 消費税相当額 |  |  | 1 | 式
21
22 |  | 総 計 (工事費)
23

## 提出用内訳書（別記）
別記内訳書
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費のうち労務費
1
式
直接工事費のうち材料費
1
式
現場管理費のうち建退共掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額
1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
【別記内訳書の記載における留意事項】
内訳書を作成するための負担を軽減する必要があることから、算出可能な範囲内で、積算された金額を記載してください。
○直接工事費における労務費や材料費
「主要な材料」や「積上げ積算方式の工種」等について、材料費や労務費を積み上げ、金額を記載してください。
なお、労務費や材料費のうち
・市場単価や標準単価などの労務費だけの分割算出が困難なもの
・雑材料や燃料費など、全体の材料費に対して費用割合が小さいものなど
については、算出可能な範囲内で、積算に反映してください。
○法定福利費の事業主負担額
現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚生年金保険料（子ども・子育て拠出金含
む）の法定の事業主負担額を記載してください。
○安全衛生経費
労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を記載してください。

## 諸経費
[5 empty] | (新営） | （改修）
[5 empty] | 一般工事 | 一般工事 | 鉄骨工事 | その他工事 | 発生材処分 | (計)
1
2 | A． | 直 接 工 事 費
3
4
5 | Ｂ. | 共 通 仮 設 費
6 |  | 0
7 |  | 小 計
8
9 |  | 純 工 事 費 計
10
11 | Ｃ. | 諸 経 費
12 |  | (1) 現 場 管 理 費
13
14 |  | 小 計
15 |  | 週休2日補正
16 |  | 工 事 原 価 計
17
18
19 |  | (2) 一 般 管 理 費
20 |  | スクラップ控除
0
21 |  | 小 計 | [8 empty] | 0
22
0
23 |  | 諸 経 費 計 | [8 empty] | 0
24
0
25 | D. | 工 事 価 格 計 | [8 empty] | 0
26
27 |  | 消費税相当額 | 1 | 式
28
29 |  | 総 計 (工事費)
30

## 二号
工 事 費 計 算 書
工事費一金 |  |  |  |  | 円也
| 但し、 | 青葉ケ丘住宅K棟解体工事
出 来 高
名 称 | 概 要 | 数 量 |  | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
Ａ．直 接 工 事 費
小 計
Ｂ．共 通 仮 設 費 | 安全管理費含む
0%
0%
小 計
0%
純 工 事 費
小 計
出 来 高
名 称 | 概 要 | 数 量 |  | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
Ｃ．諸 経 費
（１）現 場 管 理 費
0%
0%
小 計
0%
週休2日補正 | 週単位週休2日
発生材処分費
工 事 原 価 計
（２）一 般 管 理 費 等
契約保証費
スクラップ控除
Ｄ．工 事 価 格 計
Ｅ．消 費 税 等 相 当 額
総 計

## 特大項目
（三号様式） | [7 empty] | １頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
青葉ケ丘住宅K棟解体工事
A. 直接工事費 |  | 式 | 1
小 計
B. 発生材処分費 |  | 式 | 1
C. ｽｸﾗｯﾌﾟ費 |  | 式 | 1
D. 共通仮設費（積上） |  | 式 | 1

## 大項目
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅰ. K棟 解体工事
1. 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2. 電気設備 解体工事 |  | 式 | 1
3. 機械設備 解体工事 |  | 式 | 1
4. 内・外装 解体工事 |  | 式 | 1
5. 屋根葺材等 解体工事 |  | 式 | 1
6. 躯体 解体工事 |  | 式 | 1
7. 杭その他 解体工事 |  | 式 | 1
8. 屋外付帯施設 解体工事 |  | 式 | 1
9. 埋め戻し、整地工事 |  | 式 | 1
10. 建設副産物 積込み、運搬 |  | 式 | 1
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価
掛率
決定単価

## 1.直接仮設
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
1.直接仮設 工事
外部足場 枠組 （手摺先行方式） | W900 運搬、掛払い共 | ㎡ | 1124
同上 2重組立ヶ所 | 同上 | ㎡ | 51
同上 飛散防止養生 | 防音シート貼り | ㎡ | 1124
仮設敷鉄板 設置費 | 1524x6096x22 | ㎡ | 214
同上 撤去費 |  | ㎡ | 214
同上 賃料、整備費 | ９０日 | ㎡ | 214
同上 運搬費 |  | ㎡ | 214
小計①
仮設車輛搬入路（斜路）
下地版 不陸正整 床均し |  | ㎡ | 100
大型土のう袋 製作 トン袋 | 耐候性 土砂 | 袋体 | 70
大型土のう袋 運搬費 |  | 袋体 | 70
大型土のう袋 敷並べ |  | 式 | 1
搬入路 勾配調整 | 山砂、砕石 | m3 | 15
搬入路 撤去費 |  | 式 | 1
溶接費 含む
搬入路 敷鉄板 設置費 | 1524x6096x22 | ㎡ | 56
次葉へ
搬入路 敷鉄板 撤去費 |  | ㎡ | 56
同上 賃料、整備費 | 90日 | ㎡ | 56
同上 運搬費 |  | ㎡ | 56
搬入路 現場管理費 |  | 式 | 1
建設機械 運搬費 | 搬入路 製作 | 回 | 2
小計②
合計(1-2)
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 2.電気設備解体
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
2.電気設備解体工事
①器具類（照明器具等） 撤去
A ベースライト 撤去 | 共用部 天直 FL-20Wx2 相当 | 台 | 5
B ベースライト 撤去 | 共用部 天直 FL-20Wx1 相当 | 台 | 8
C 非常照明 撤去 | 共用部 埋込 10W 相当 | 台 | 20
D 階段灯 撤去 | 共用部 壁付 FL-20Wx1 相当 | 台 | 7
各戸 シーリングライト 60W | 玄関、洗面所、台所 | 台 | 43
各戸 棚下灯 FL-15Wx1 | 台所 棚下 | 台 | 20
各戸 シーリングライト 40W | 1、2階 サンルーム | 台 | 14
各戸 ダウンライト 40W | 3階 サンルーム | 台 | 6
各戸 シーリングライト 40W | 便所 | 台 | 20
各戸 ブラケット 60W | ユニットバス | 台 | 20
各戸 ペンダント FL-30Wx2 | 居間 | 台 | 6
各戸 ペンダント FL-30Wx2 | 和室 | 台 | 10
外部 屋外灯 HF-250W 20V | 段付ポール 4.5m 共 | 台 | 3
火報 受信機 P型 １回線 | 共用部 壁掛け | 台 | 4
火報 ベル | 共用部 壁付 | 個 | 4
火報 煙感知器 | 共用部 天付 | 個 | 4
次葉へ
火報 受信機 GP型 | 各戸 壁掛け | 台 | 20
火報 感知器 | 各戸 差動式 | 個 | 60
火報 感知器 | 各戸 定温式 | 個 | 40
小計①
②機器類（盤類等） 撤去
引込計器盤 LM-K0-1 | 700x1500x300 | 面 | 1
引込計器盤 LM-K0-2 | 1000x2000x300 | 面 | 1
共用分電盤 L-K1 | 700x1400x300 | 面 | 1
受水槽ポンプ室 警報盤 LK-K1 | 350x600x200 | 面 | 1
階段室 端子盤 | 600x700x200 | 面 | 4
階段室 端子盤 | 300x400x200 | 面 | 3
階段室 水道検針盤 | 450x400x200 | 面 | 4
各戸 分電盤 | 500x350x100 | 面 | 20
小計②
次葉へ
③配管類（配管等） 撤去
外部 地中 FEP管 | 30A | m | 109
外部 地中 FEP管 | 80A | m | 140
共用部 電灯 PF管 | 16A | m | 60
共用部 火報 PF管 | 16A | m | 120
各戸 受け口 PF管 | 16A | m | 300
各戸 火報 PF管 | 16A | m | 60
各戸 弱電 PF管 | 16A | m | 300
各戸 TV PF管 | 22A | m | 740
各戸 PS プルボックス | 金属 | 個 | 20
小計③
④配線類（電線、ケーブル等） 撤去
幹線 CVT150ケーブル 管内 | 50A 以下 | m | 140
幹線 CVT38 ケーブル 管内 | 30A 以下 | m | 67
共用部 幹線 EM-CE | 14mm2-3C 以下 | m | 110
共用部 幹線 EM-IE | 8mm2 以下 | m | 66
共用部 電灯 EM-EEF | 1.6mm-3C 以下 | m | 33
次葉へ
共用部 火報 EM-HP | 0.9mm-3C 以下 | m | 33
共用部 火報 EM-AE | 0.9mm-4C 以下 | m | 99
共用部 検針 EM-AE | 0.9mm-4C 以下 | m | 121
各戸 電灯 EM-EEF | 1.6mm-3C 以下 | m | 660
各戸 受け口 EM-EEF | 1.6mm-3C 以下 | m | 3260
各戸 受け口 EM-CE | 14mm2-3C 以下 | m | 280
各戸 火報 EM-HP | 0.9mm-3C 以下 | m | 200
各戸 火報 EM-AE | 0.9mm-4C 以下 | m | 680
各戸 TV共聴 S-5C-FB | 同軸ケーブル 管内 | m | 740
各戸 非常通報 EM-EEF | 1.6mm-3C 以下 | m | 220
各戸 非常通報 EM-AE | 0.9mm-4C 以下 | m | 820
小計④
合計（1-4)
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 3.機械設備解体
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
3.機械設備解体工事
①空調機器類（空調、換気等）撤去
ルームエアコン 室内機 ８帖用 | 800x250x250 9.5kg 2.5kw | 台 | 10
ルームエアコン 室外機 | 700x300x600 20.0kg | 台 | 11
レンジフードファン | 600x700x650 18.0kg | 台 | 20
換気扇 天付 | 100φ | 台 | 20
パイプ用ファン 壁付 | 100φ | 台 | 20
小計①
②衛生設備機器類 撤去
洋便器 | ロータンク付 | 組 | 20
洗面化粧台 | W600 | 組 | 20
ユニットバス | BL １１１６タイプ | 組 | 20
流し台 | BL２型 W1500 | 台 | 20
コンロ台 バックガード付 | BL２型 W700 | 台 | 20
吊戸棚 | W900+600 H500 | 台 | 20
水切り棚 | W1200 １段 | 台 | 20
次葉へ
洗濯機パン | W640 | 台 | 20
電気温水器 | 370L SRG-3764 | 組 | 20
受水槽 9t | FRP ポンプ室一体型 | ヶ所 | 1
小計②
③配管類等 撤去
※外部 水桝
汚水桝（塩ビ小口径桝） | 600H | ヶ所 | 10
汚水桝（塩ビ小口径桝） | 800H | ヶ所 | 6
汚水桝（塩ビ小口径桝） | 900H | ヶ所 | 5
汚水桝（塩ビ小口径桝） | 1100H | ヶ所 | 5
※外部 排水
樹脂 排水管 | VP 65A 地中 | m | 28
樹脂 排水管 | VP 75A 地中 | m | 28
樹脂 排水管 | VP 100A 地中 | m | 43
樹脂 排水管 | VP 125A 地中 | m | 61
樹脂 排水管 | VP 150A 地中 | m | 57
排水管 閉栓 | VP 150A | ヶ所 | 2
次葉へ
樹脂 雨水 排水管 | VP 125A 地中 | m | 76
樹脂 雨水 排水管 | VP 150A 地中 | m | 32
※外部 給水 |  |  | 0
給水管 | HIVP 20A 地中 | m | 25
給水管 | HIVP 30A 地中 | m | 20
給水管 | HIVP 50A 地中 | m | 72
※内部 排水
１階 排水管 平 | SGP 50A | m | 30
１階 排水管 平 | SGP 65A | m | 31
１階 排水管 平 | SGP 80A | m | 13
１階 排水管 平 | VP 65A | m | 23
１階 排水管 平 | VP 75A | m | 21
１階 排水管 平 | VP 100A | m | 37
１階 排水管 平 | TMP 50A | m | 15
１階 排水管 平 | TMP 75A | m | 15
１階 排水管 平 | TMP 100A | m | 16
2,3階 排水管 平 | SGP 50A | m | 65
2,3階 排水管 平 | TMP 40A | m | 13
2,3階 排水管 平 | TMP 50A | m | 26
次葉へ
2,3階 排水管 平 | TMP 75A | m | 9
排水管 立 | SGP 50A | m | 70
排水管 立 | SGP 80A | m | 63
排水管 立 | TMP 40A | m | 7
排水管 立 | TMP 50A | m | 7
排水管 立 | TMP 75A | m | 126
※内部 給水
1階 給水管 平 | SGP-VA 20A | m | 231
2,3階 給水管 平 | SGP-VA 20A | m | 442
給水管 立 | SGP-VA 20A | m | 20
給水管 立 | SGP-VA 25A | m | 29
小計③
合計（1-3)
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 4.内・外装解体
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
4.内・外装 解体工事
※内装 解体
①建具 撤去
木製 建具 | 見附面積計（以下同） | ㎡ | 301
同上 ガラス | F4 | ㎡ | 7
アルミ 室内建具 |  | ㎡ | 64
同上 ガラス | F4 | ㎡ | 58
アルミ 建具 | アルミサッシ | ㎡ | 255
同上 ガラス | FL3+A6+PW6.8 | ㎡ | 224
鋼製 建具 | スチール製建具 | ㎡ | 92
同上 ガラス | FL3+A6+PW6.8 | ㎡ | 7
小計①
②床、壁、天井等 撤去
共用部
床 長尺塩ビシート | モルタル下地 | ㎡ | 17
銘木フロア（タモ積層）15mm | フリーフロア | ㎡ | 485
長尺塩ビシート | ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ、木製床組（コロバシ） | ㎡ | 22
次葉へ
木製 框 | 75x45 | m | 24
床パネル t35（ラワンベニヤ） | 木製床組（コロバシ） | ㎡ | 79
畳敷（わら床） t55 |  | 帖 | 240
畳下パネル（間伐材）35mm | フリーフロア | ㎡ | 374
床パネル35mm（銘木フロア） | 木製床組（コロバシ） | ㎡ | 86
壁 木製 巾木 | 60x25 | m | 478
内装パネルA40mm（ﾀﾞｲﾗｲﾄﾎﾟﾘ） | 間仕切り壁 | ㎡ | 119
内装パネルE22mm | ラワンベニヤ | ㎡ | 96
内装パネルC22mm | ダイライト塩ビ | ㎡ | 760
PB9.5+ケイ酸カルシウム板t6 | LGS下地 | ㎡ | 75
内装パネルB40mm（ﾀﾞｲﾗｲﾄ塩ビ） | 間仕切り壁 | ㎡ | 81
内装パネルB22mm | ダイライト塩ビ | ㎡ | 898
内装パネルE40mm（化粧PB9.5） | 間仕切り壁 | ㎡ | 125
内装パネルE22mm | 化粧PB9.5 | ㎡ | 134
棚パネル35mm | ラワンベニヤフラッシュ（両面） | ㎡ | 109
ステンレス貼り | SUS t0.6 | ㎡ | 12
カウンター天板 30mm | メラミン化粧合板フラッシュ | ㎡ | 10
外壁面 断熱材吹付 15mm | 硬質ウレタンフォーム | ㎡ | 1432
次葉へ
共用部
天井 ケイ酸カルシウム板 t6 | LGS下地 | ㎡ | 147
化粧石膏ボード 9.5mm | LGS下地 | ㎡ | 360
内装パネル22mm（ﾀﾞｲﾗｲﾄ素地） | 木下地 | ㎡ | 83
杉柾化粧石膏ボード 9.5mm | LGS下地 | ㎡ | 461
スラブ裏 断熱材吹付 35mm | 硬質ウレタンフォーム | ㎡ | 462
小計②
③その他 撤去
備品 共用部 消火器BOX | 樹脂製 壁掛け 露出 | 台 | 12
共用部 集合郵便受け | SUS 6戸用 1000x500x150 | 台 | 4
共用部 掲示板 | アルミ枠 720x410 | 台 | 4
共用部 手摺 | SUSφ34 | m | 59
各戸 カーテンレール | SUS | m | 128
各戸 物干し金物 | アルミ製 一対 | ヶ所 | 20
家電 各戸 残留物 | 冷蔵庫、洗濯機、TV等 | kg | 420
雑材 各戸 残留物 | 混合 廃棄物 | kg | 4700
小計③
次葉へ
※外装 解体
④外部金物等 撤去
竪樋 | VU75 | m | 186
窓手摺 アルミ製縦格子 | 1960x550 | ㎡ | 22
手摺 ステンレス製 | φ34、φ27 | ｍ | 121
バルコニー隔て板 (1100x1800) | 無石綿セメント板t5 アルミ枠 | ヶ所 | 9
中継ドレン等 | 鋳鉄製 ７５φ用 | ヶ所 | 20
小計④
合計（1-4)
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 5.屋根葺材等解体
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
5.屋根葺材等 解体工事
2階 屋根葺材 撤去 | 耐磨GL0.4mm 横葺 | ㎡ | 98
同上 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 22K | ㎡ | 98
2階 箱樋 撤去 | SUS1.0mm | ㎡ | 21
同上 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 22K | ㎡ | 21
3階 屋根葺材 撤去 | 耐磨GL0.4mm 横葺 | ㎡ | 501
同上 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 22K | ㎡ | 501
3階 箱樋 撤去 | SUS1.0mm | ㎡ | 94
同上 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 22K | ㎡ | 94
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 6.躯体解体
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
6.躯体 解体工事
RC造 躯体解体 | 地上部 （1～屋階） | m3 | 974
RC造 躯体解体 | 基 礎 （立上り、捨てコン等含む） | m3 | 192
RC造 躯体解体 | 土 間 （１階） | m3 | 100
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 7.杭その他 解体
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
7.杭その他 解体工事
重機 運搬費 |  | 式 | 1
重機 組立解体費 |  | 式 | 1
既存 杭 引抜費 | PHC φ400 L=9M～10M | 本 | 77
杭頭出し、杭穴埋戻し |  | m | 695
消耗品 |  | m | 695
埋戻し材料費 | 山砂 | m3 | 88
重機 足場 養生費 | 敷鉄板 1524x6096x22 | ㎡ | 139
地盤改良工事 | 六価クロム対応品 | ㎡ | 671
現場管理費 |  | 式 | 1
杭 処分費 | 産廃へ
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 8.屋外付帯施設解体
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
8.屋外付帯施設 解体工事
A 階段 撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ+豆砂利洗い出し 有筋 | m3 | 19.3
B 階段側壁 撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し 有筋 | m3 | 5.4
C 踊り場、通路 撤去 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 t60 | ㎡ | 152.3
手摺 SUS 43φ ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｰﾑ
D 階段手摺 撤去 | 支柱 SUS 60φ @2000 | m | 28.3
E アスファルト舗装 撤去 | As50mm | ㎡ | 279.8
F 階段 撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ+モルタル 有筋 | m3 | 0.8
G 縁石 撤去 | 歩車道境界ブロック 150x200 | ｍ | 276.2
H メッシュフェンス 撤去 | H=1000 | ｍ | 127
I 同上 基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 180x180x450 | m3 | 0.4
J 溜枡 撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 360型 | m3 | 1.1
K U字溝 撤去 | W240 | ｍ | 68
L U字溝 撤去 | W300 | ｍ | 116.4
M 受水槽 基礎 撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し 有筋 | m3 | 6.5
N 溜枡 撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 450型 | m3 | 0.7
O 重力擁壁 撤去 | コンクリート 無筋 H=1500 | m3 | 28.7
P ハンドホール 撤去 | 現場打ち 有筋 1000x1000x1200 | m3 | 1.2
次葉へ
Q ゴミ置き場 躯体 撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し 有筋 | m3 | 4.6
同上 上屋、壁 撤去 | アルミ枠下地ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ小波 | ㎡ | 13.5
同上 両開き扉 撤去 | アルミ枠金網入り 1600x1800 | ㎡ | 2.9
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 9.埋戻し、整地
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
9.埋戻し、整地 工事
埋戻し | 山砂 | m3 | 212
敷き均し | 締固め共 H=300 | m3 | 1188
土工機械 運搬費 | 往復 | 回 | 2
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 10.建設副産物積込み運搬
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
10.建設副産物 積込み運搬費
①積込み費
廃プラスチック類 | ※電気設備 発生材 | m3 | 5.9
金属くず | 同上 | m3 | 3.1
家電リサイクル 冷蔵庫、TV等 | ※家電リサイクル積込み | m3 | 3.2
家電リサイクル AC等 | ※家電リサイクル積込み | m3 | 1.9
廃プラスチック類 | ※機械設備 発生材 | m3 | 48.6
金属くず | 同上 | m3 | 20.2
ガラス・陶磁器 | 同上 | m3 | 3.2
混合廃棄物類 | 同上 | m3 | 40.5
廃プラスチック類 | ※建築 内外装等 | m3 | 45.3
金属くず | 同上 | m3 | 55.9
ガラス・陶磁器 | 同上 | m3 | 25.7
木くず | 同上 | m3 | 104.5
石膏ボード | 同上 | m3 | 11.5
畳 | 同上 | m3 | 20.6
混合 | 同上 各戸 残留物 | m3 | 64
次葉へ
コンクリート 有筋 | ※建築 躯体 | m3 | 1266.8
がれき類 | ※建築 杭 | m3 | 87.3
コンクリート 有筋 | ※建築 屋外付帯 | m3 | 18.5
コンクリート 無筋・アスファルト類 | 同上 | m3 | 42.7
がれき類 | 同上 | m3 | 59.5
廃プラスチック類 | 同上 | m3 | 0.4
金属くず | 同上 | m3 | 8
ガラス・陶磁器 | 同上 | m3 | 9.1
小計①
②運搬費
廃プラスチック類 | ※電気設備 発生材 27.0kw以下 | m3 | 5.9
金属くず | 同上 | m3 | 3.1
家電リサイクル該当品 | ※家電リサイクル運搬 2.5kw以下 | m3 | 5.1
廃プラスチック類 | ※機械設備 発生材 27kw以下 | m3 | 48.6
金属くず | 同上 | m3 | 20.2
ガラス・陶磁器 | 同上 | m3 | 3.2
次葉へ
混合廃棄物類 | 同上 | m3 | 40.5
廃プラスチック類 | ※建築 内外装等 | m3 | 45.3
金属くず | 同上 | m3 | 55.9
ガラス・陶磁器 | 同上 | m3 | 25.7
木くず | 同上 | m3 | 104.5
石膏ボード | 同上 | m3 | 11.5
畳 | 同上 | m3 | 20.6
混合 | 同上 各戸 残留物 | m3 | 64
コンクリート 有筋 | ※建築 躯体 | m3 | 1266.8
がれき類 | ※建築 杭 | m3 | 87.3
コンクリート 有筋 | ※建築 屋外付帯 | m3 | 18.5
コンクリート 無筋・アスファルト類 | 同上 | m3 | 42.7
がれき類 | 同上 | m3 | 59.5
廃プラスチック類 | 同上 | m3 | 0.4
金属くず | 同上 | m3 | 8
ガラス・陶磁器 | 同上 | m3 | 9.1
小計②
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## Ⅱ.建設副産物処分費
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅱ.建設副産物処分費
廃プラスチック類 | ※電気設備 発生材 | t | 0.59 |  | 0
金属くず | 同上 | t | 2.5 |  | 0
廃プラスチック類 | ※機械設備 発生材 | t | 5.79 |  | 0
金属くず | 同上 | t | 3.58 |  | 0
ガラス・陶磁器 | 同上 | t | 0.6 |  | 0
混合廃棄物類 | 同上 | t | 6.23 |  | 0
廃プラスチック類 | ※建築 内装 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ | t | 1.13 |  | 0
廃プラスチック類 | ※建築 内外装等 | t | 0.96 |  | 0
金属くず | 同上 | t | 18.41 |  | 0
ガラス・陶磁器 | 同上 | t | 30.23 |  | 0
木くず | 同上 | t | 35.2 |  | 0
石膏ボード | 同上 | t | 8.7 |  | 0
畳 | 同上 | 帖 | 240 |  | 0
混合 | 同上 各戸 残留物 | t | 4.7 |  | 0
コンクリート 有筋 | ※建築 躯体 | t | 3040.37 |  | 0
がれき類 | ※建築 杭 | t | 209.5 |  | 0
次葉へ
コンクリート 有筋 | ※建築 屋外付帯 | t | 44.45 |  | 0
コンクリート 無筋・アスファルト類 | 同上 | t | 98.28 |  | 0
がれき類 | 同上 | t | 91.65 |  | 0
廃プラスチック類 | 同上 | t | 0.03 |  | 0
金属くず | 同上 | t | 1.21 |  | 0
ガラス・陶磁器 | 同上 | t | 19.8 |  | 0
家電リサイクル料金 | AC | 台 | 11 |  | 0
家電リサイクル料金 | 冷蔵庫 大 | 台 | 2 |  | 0
家電リサイクル料金 | 冷蔵庫 小 | 台 | 2 |  | 0
家電リサイクル料金 | 洗濯機 | 台 | 3 |  | 0
家電リサイクル料金 | ブラウン管TV 小 | 台 | 1 |  | 0
家電リサイクル料金 | 液晶TV 小 | 台 | 1 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 0
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## Ⅲ.指定仮設
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅲ.指定仮設
ガードフェンス | B型バリケード 1800x1800 180日 | m | 74
クロスゲート | 6000x1800 180日 | ヶ所 | 1
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## Ⅳ.ｽｸﾗｯﾌﾟ
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 石川県 | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅳ.スクラップ
鉄スクラップ費 |  | t | 78.49
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額