## 提出用内訳書
|  |  | 設 計 | 令 和 ８ 年 ６ 月 日 |  |  |  | 設計者 |  |  | 精 査
設 計 内 訳 書
| 一 金 |  |  |  |  | 円也 |  |  |  | 工事費額
|  |  |  | 但し、 | 輪島漆芸美術館キュービクル等災害復旧工事
工事概要
[6 empty] | 動力盤改修 |  | 1式
[6 empty] | PCB含有調査 |  | 1式
名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 出 来 高 |  |  | 備 考
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A． | 直 接 工 事 費
|  |  |  | 1 | 式
小 計
Ｂ. | 共 通 仮 設 費 | 安全管理費含む |  | 1 | 式
純 工 事 費 計
Ｃ. | 諸 経 費
| (1) 現 場 管 理 費 |  |  | 1 | 式
| 週休2日補正 | 週単位週休2日
工 事 原 価 計
| (2) 一 般 管 理 費 | 契約保証費含む |  | 1 | 式
Ｄ. | 工 事 価 格 計
| 消費税相当額 |  |  | 1 | 式
総 計 (工事費)

## 表紙
頁
設 計 内 訳 書 |  | 設計 |  | 令和8年 月 |  |  |  | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 輪島市 水守町 地内
工事費一金 | [9 empty] | 円 也
|  |  | 但し、 |  | 輪島漆芸美術館キュービクル等災害復旧工事
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  | 備考
[9 empty] | ％ | 金額
１）動力盤改修工事 |  |  | 式 |  | 1
２）コンデンサ交換工事 |  |  | 式 |  | 1
総合計

## 動力盤
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
１）動力盤改修工事
ELV用ブレーカー改修費 | MCCB3P50AF40AT | 式 | 1
発電機 | 100KVA | 台 | 1
発電機 | 45KVA | 台 | 1
運送費 |  | 式 | 1
仮設CVケーブル | 8mm2-3C | m | 35
仮設CVTケーブル | 22mm2 | m | 40
仮設CVTケーブル | 38mm2 | m | 35
仮設CVTケーブル | 60mm2 | m | 30
仮設CVTケーブル | 100mm2 | m | 3
仮設分岐盤（電灯用） | 主MCCB3P100A+分MCCB3P75A+50A | 面 | 1
仮設分岐盤（動力用） | 主MCCB3P225A+分MCCB3P175A+100A | 面 | 1
電気主任技術者立会費 |  | 個 | 1
雑材料費 |  | 式 | 1
労務費 |  | 式 | 1
合 計

## コンデンサ
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
２）コンデンサ交換工事
高圧コンデンサ | 7020V 31.9kvar | 台 | 1
同上取替費 | 季節撤去後新設取付 | 式 | 1
同上出荷時試験費 |  | 式 | 1
電気主任技術者立会費 |  | 式 | 1
撤去コンデンサPCB含有調査 | エレベーター用含む | 式 | 1
合 計