## 提出用内訳書
本工事費内訳表
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路改良 |  |  |  | 1 | 式
費目行
| 道路土工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 掘削工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 掘削 | 670 | m3 |  |  | [CB210100]
|  |  | 土砂 片切掘削 |  |  |  |  | 施工 第 0-001号表
[R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7]
|  |  | 掘削 | 400 | m3 |  |  | [CB210100]
|  |  | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-002号表
[R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7]
|  | 法面整形工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 法面整形 | 480 | m2 |  |  | [CB220010]
|  |  | 切土部 現場制約有 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 |  |  |  |  | 施工 第 0-003号表
[R7黄本P1068 / R7赤本PⅡ-2-①-4]
|  | 残土処理工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 土砂等運搬 | 1060 | m3 |  |  | [CB210110]
|  |  | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 11.5km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
本工事費内訳表
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 残土等処分 | 1060 | m3 |  |  | [CB210560]
|  |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分 |  |  |  |  | 施工 第 0-005号表
[R7黄本P1038 / R7赤本PⅡ-1-②-30]
| 法面工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 植生工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 機械播種施工による植生工 | 480 | m2 |  |  | [WB810830]
|  |  | 植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 制約無 垂直高無 枠内無 |  |  |  |  | 施工 第 0-006号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-④-2]
|  | 高強度ﾈｯﾄ工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 高強度ﾈｯﾄ | 484 | m2
施工 第 0-007号表
|  | 鉄筋挿入工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 鉄筋挿入 | 134 | 本
|  |  | SD345 D19 L=4.0m/本 削孔径φ65㎜ 削孔長4.9m/本 |  |  |  |  | 施工 第 0-008号表
| 排水構造物工 |  |  | 1 | 式
工種行
本工事費内訳表
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 作業土工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 床掘り | 20 | m3 |  |  | [CB210030]
|  |  | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し |  |  |  |  | 施工 第 0-009号表
[R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4]
|  |  | 埋戻し | 10 | m3 |  |  | [CB210410]
|  |  | 最大埋戻幅1m未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-010号表
[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]
|  |  | 基面整正 | 20 | m2 |  |  | [CB210080]
施工 第 0-011号表
[R7黄本P1052 / R7赤本PⅡ-1-③-7]
|  | 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) | 2 | 箇所 |  |  | [CB222950]
|  |  | 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.24m3を超え0.26m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  |  | 施工 第 0-012号表
[R7黄本P1200 / R7赤本PⅡ-2-⑩-31]
|  |  | 現場打ち集水桝 | 1 | 箇所
|  |  | 300×300×400 18-8-25(20)BB W/C≦60% |  |  |  |  | 施工 第 0-013号表
|  | 排水工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 小段排水 | 30 | ｍ
|  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1種 300×200 |  |  |  |  | 施工 第 0-014号表
本工事費内訳表
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 縦排水1 | 20 | ｍ
|  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300 |  |  |  |  | 施工 第 0-015号表
|  |  | 縦排水2 | 1 | ｍ
|  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300 |  |  |  |  | 施工 第 0-016号表
直接工事費計 |  |  |  | 1 | 式
共通仮設 |  |  |  | 1 | 式
| 共通仮設費(率分) |  |  | 1 | 式
純工事費 |  |  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  |  | 1 | 式
|  | うち法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
工事原価 |  |  |  | 1 | 式
本工事費内訳表
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 一般管理費等計 |  |  | 1 | 式
工事価格 |  |  |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
工事費計 |  |  |  | 1 | 式

## 内訳書
内訳書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書
明細書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価表
005号代価表 | 単価表 | 残土等処分 |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分
[6 empty] | 1 | m3
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛冶屋ｿ-19他6筆) | 1 | m3
建設発生土 埋立処分
[R02.04]
[*03-2]
1m3当り
006号代価表 | 単価表 | 機械播種施工による植生工 |  | 植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 制約無 垂直高無 枠内無
[6 empty] | 1 | m2
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面工(植生基材吹付) | 1 | m2
厚3cm
[R08.04]
[Q001408001]
1m2当り
007号代価表 | 単価表 | 高強度ﾈｯﾄ
[6 empty] | 484 | m2
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高強度ﾈｯﾄ張工 | 484 | m2
施工 第 0-017号表
ざぶとん設置工 | 134 | 箇所
施工 第 0-018号表
高強度ﾈｯﾄ | 6 | ﾛｰﾙ
P65-3 3.5m×30m
ﾈｯﾄ接続金具 | 1516 | 個
T3 φ4㎜SC
ｸﾓの巣ﾌﾟﾚｰﾄ | 134 | 枚
CMPL-200 Zn
1m2当り
008号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入 |  | SD345 D19 L=4.0m/本 削孔径φ65㎜ 削孔長4.9m/本
[6 empty] | 10 | 本
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋挿入工 | 40 | ｍ
Ⅰ削孔に要する重機の搬入可能 20m以下 200m以上(標準) 制約無 |  |  |  |  | 施工 第 0-019号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-⑭-1]
[WB813110]
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | 20 | ｍ
D19 SD345(めっき付き)
[R08.04]
[Z901930000]
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | 20 | ｍ
D19 SD345(めっき付き)
[R08.04]
[Z901930000]
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ <岡部> | 10 | 個
先端ｷｬｯﾌﾟ D19用
[積算資料R08.06.P74：全国Ⅱ（除沖縄）]
ASｺﾏﾅｯﾄ <岡部> | 10 | 個
D19用
[積算資料R08.06.P74：全国Ⅱ（除沖縄）]
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ付属品 ｶｯﾌﾟﾗｰ | 10 | 個
D19用(めっき付き)
[建設物価R08.06.P72：全国（北海道・沖縄除く）[小口]]
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ付属品 ｽﾍﾟｰｻｰ | 20 | 個
D19用･D22用･D25用(電気めっき)
[建設物価R08.06.P72：全国（北海道・沖縄除く）[小口]]
ｸﾞﾗｳﾄ注入材料費(鉄筋挿入工用) | 0.15 | m3
施工 第 0-020号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-⑭-5]
008号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入 |  | SD345 D19 L=4.0m/本 削孔径φ65㎜ 削孔長4.9m/本
[6 empty] | 10 | 本
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1本当り
013号代価表 | 単価表 | 現場打ち集水桝 |  | 300×300×400 18-8-25(20)BB W/C≦60%
[6 empty] | 1 | 箇所
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.14 | m3
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し |  |  |  |  | 施工 第 0-022号表
[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3]
[CB240010]
型枠 | 2.3 | m2
一般型枠 小型構造物 |  |  |  |  | 施工 第 0-023号表
[R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4-②-2]
[CB240210]
基礎砕石 | 0.6 | m2
12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) |  |  |  |  | 施工 第 0-024号表
[R7黄本P1084 / R7赤本PⅡ-2-②-2]
[CB221110]
1箇所当り
014号代価表 | 単価表 | 小段排水 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1種 300×200
[6 empty] | 10 | ｍ
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝(標準単価) | 10 | ｍ
据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) BF300300*200*2000mm L=2,000mm･1,000kg/個以下 制約無 小段面部 砕石有 RC-40 0.44m3/10m |  |  |  |  | 施工 第 0-025号表
[R7赤本PⅥ-1-⑥-1]
[WB821410]
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | 15.7 | m2
小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25又は20BBW/ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 12.1m3 目地有り 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 |  |  |  |  | 施工 第 0-026号表
[R7黄本P239 / R7赤本PⅡ-4-③-5]
[WB240730]
型枠工 | 2 | m2
小段排水溝 |  |  |  |  | 施工 第 0-027号表
[R7黄本P238 / R7赤本PⅡ-4-③-4]
[WB240720]
1ｍ当り
015号代価表 | 単価表 | 縦排水1 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300
[6 empty] | 10 | ｍ
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝(標準単価) | 10 | ｍ
据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･300B･300*300*600 制約無 縦排水部 砕石無 |  |  |  |  | 施工 第 0-028号表
[R7赤本PⅥ-1-⑥-1]
[WB821410]
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | 6 | m2
縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25又は20BBW/ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 12.1m3 目地有り 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 |  |  |  |  | 施工 第 0-029号表
[R7黄本P239 / R7赤本PⅡ-4-③-5]
[WB240730]
型枠工 | 2 | m2
縦排水溝 |  |  |  |  | 施工 第 0-030号表
[R7黄本P238 / R7赤本PⅡ-4-③-4]
[WB240720]
蓋版 | 8 | 枚
縞鋼板蓋 W=400×1000 t=3.2 |  |  |  |  | 施工 第 0-031号表
1ｍ当り
016号代価表 | 単価表 | 縦排水2 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300
[6 empty] | 10 | ｍ
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝(標準単価) | 10 | ｍ
据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･300B･300*300*600 制約無 縦排水部 砕石無 |  |  |  |  | 施工 第 0-032号表
[R7赤本PⅥ-1-⑥-1]
[WB821410]
蓋版(標準単価) | 16.7 | 枚
据付け 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型2種JISA5372･300･40*10*60 制約無 小段面部 |  |  |  |  | 施工 第 0-033号表
[R7赤本PⅥ-1-⑥-2]
[WB821430]
1ｍ当り
017号代価表 | 単価表 | 高強度ﾈｯﾄ張工
[6 empty] | 100 | m2
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
法面工 |  | 人
[R8.3]
[R0105]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  | 日
25t吊
[R08.04]
[L001130006 L301010270]
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1m2当り
018号代価表 | 単価表 | ざぶとん設置工
[6 empty] | 100 | 箇所
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
法面工 |  | 人
[R8.3]
[R0105]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ざぶとん材 | 100 | 枚
CMPL-200用
諸雑費 | 15 | ％
諸雑費
1箇所当り
019号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入工 |  | Ⅰ削孔に要する重機の搬入可能 20m以下 200m以上(標準) 制約無
[6 empty] | 1 | ｍ
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) | 1 | ｍ
現場条件I
[R08.04]
[Q001449005]
1ｍ当り
020号代価表 | 単価表 | ｸﾞﾗｳﾄ注入材料費(鉄筋挿入工用)
[6 empty] | 1 | m3
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | 1.23 | ｔ
25kg袋入
[R08.04]
[Z002002007]
高性能減水剤(非AE)(標準型) | 12.3 | L
ｼｰｶｾﾑFLC400
[建設物価R08.06.P118：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R08.06.P200：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(672+714)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
1m3当り
021号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
18-8-25又は20BB W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB006200]
1m3当り
025号代価表 | 単価表 | U型側溝(標準単価) |  | 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) BF300300*200*2000mm L=2,000mm･1,000kg/個以下 制約無 小段面部 砕石有 RC-40 0.44m3/10m
[6 empty] | 10 | ｍ
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝 昼間 | 10 | ｍ
L2000 1000kg以下 制約無
[R08.04]
[Q001365003]
U型側溝(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ) | 5 | 個
BF300 300×200×2000mm
[R08.04]
[Z9ID031890]
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 0.528 | m3
RC-40
1ｍ当り
026号代価表 | 単価表 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | 小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25又は20BBW/ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 12.1m3 目地有り 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 100 | m2
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 12.1 | m3
18-8-25又は20BB W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB006200]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  | 日
25t吊
[R08.04]
[L001130006 L301010270]
諸雑費 | 1 | ％
諸雑費
目地材等
1m2当り
027号代価表 | 単価表 | 型枠工 |  | 小段排水溝
[6 empty] | 10 | m2
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
型枠工 |  | 人
[R8.3]
[R0133]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 6 | ％
諸雑費
型枠用合板等
1m2当り
028号代価表 | 単価表 | U型側溝(標準単価) |  | 据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･300B･300*300*600 制約無 縦排水部 砕石無
[6 empty] | 10 | ｍ
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝 昼間 | 10 | ｍ
L600 300kg以下 制約無
[R08.04]
[Q001365002]
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 1種 300B | 16.5 | 個
幅300×高300×長600mm
[建設物価R08.06.P253：名古屋,積算資料R08.06.P364：名古屋 [(1,730+1,750)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
1ｍ当り
029号代価表 | 単価表 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | 縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25又は20BBW/ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 12.1m3 目地有り 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 100 | m2
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 12.1 | m3
18-8-25又は20BB W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB006200]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) |  | 時間
山積0.8m3(平0.6)ｸﾚｰﾝ2.9t吊･超低騒音型 |  |  |  |  | 施工 第 0-035号表
諸雑費 | 1 | ％
諸雑費
目地材等
1m2当り
030号代価表 | 単価表 | 型枠工 |  | 縦排水溝
[6 empty] | 10 | m2
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
型枠工 |  | 人
[R8.3]
[R0133]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 6 | ％
諸雑費
型枠用合板等
1m2当り
031号代価表 | 単価表 | 蓋版 |  | 縞鋼板蓋 W=400×1000 t=3.2
[6 empty] | 10 | 枚
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版(標準単価) | 10 | 枚
据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面部 |  |  |  |  | 施工 第 0-036号表
[R7赤本PⅥ-1-⑥-2]
[WB821430]
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | 40 | 孔
30mm以上200mm未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-037号表
[R7黄本P1215 / R7赤本PⅡ-2-⑮-2]
[CB224410]
縞鋼板蓋 | 10 | 枚
3.2×400×1000
あと施工ｱﾝｶｰ ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 電気亜鉛めっき | 40 | 本
ねじ径M12(W1/2)×全長100mm
[建設物価R08.06.P63：全国（沖縄除く）,積算資料R08.06.P71：全国 [(125+114)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
1枚当り
032号代価表 | 単価表 | U型側溝(標準単価) |  | 据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･300B･300*300*600 制約無 縦排水部 砕石無
[6 empty] | 10 | ｍ
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝 昼間 | 10 | ｍ
L600 300kg以下 制約無
[R08.04]
[Q001365002]
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 1種 300B | 16.5 | 個
幅300×高300×長600mm
[建設物価R08.06.P253：名古屋,積算資料R08.06.P364：名古屋 [(1,730+1,750)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
1ｍ当り
033号代価表 | 単価表 | 蓋版(標準単価) |  | 据付け 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型2種JISA5372･300･40*10*60 制約無 小段面部
[6 empty] | 100 | 枚
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 | 100 | 枚
170kg以下 制約無
[R08.04]
[Q001367002]
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用ふた | 100 | 個
2種 300
[建設物価R08.06.P253：名古屋,積算資料R08.06.P364：名古屋 [(2,260+2,280)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
1枚当り
034号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
18-8-25又は20BB W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB006200]
1m3当り
035号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) |  | 山積0.8m3(平0.6)ｸﾚｰﾝ2.9t吊･超低騒音型
[6 empty] | 1 | 時間
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 18 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  | 時間
山積0.8 m3(平0.6)ｸﾚｰﾝ2.9t吊･超低騒音型
[R7建設機械等損料表]
[0202-146-060-001]
1時間当り
036号代価表 | 単価表 | 蓋版(標準単価) |  | 据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面部
[6 empty] | 100 | 枚
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 | 100 | 枚
40kg以下 制約無
[R08.04]
[Q001367001]
1枚当り

## 単価表
単価表
3頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工パッケージ
掘削 |  |  |  |  | 施工パッケージ表
土砂 片切掘削 |  |  |  | （ | 001号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 9 | 34
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 9 | 34 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 85 | 54
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 75 | 52 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 2 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 5 | 12
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 5 | 12 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
掘削 |  |  |  |  | 施工パッケージ表
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 |  |  |  | （ | 002号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 42 | 72
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 42 | 72 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 37 | 91
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 37 | 91 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 19 | 37
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 19 | 37 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
法面整形 |  |  |  |  | 施工パッケージ表
切土部 現場制約有 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 |  |  |  | （ | 003号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 87 | 36 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 12 | 64 | [5 empty] | R6.3
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 11.5km以下 良好 |  |  |  | （ | 004号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 44 | 67
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 44 | 67 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 40 | 44
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 44 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 89
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 14 | 89 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
床掘り |  |  |  |  | 施工パッケージ表
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し |  |  |  | （ | 009号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 19 | 72
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] |  |  | [R08.04]
| 山積0.45m3(平積0.35m3) | 19 | 72 |  |  | 山積0.45m3(平積0.35m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(6500+6435)/2]
R
|  | 66 | 35
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 66 | 35 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 13 | 93
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 13 | 93 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表
最大埋戻幅1m未満 |  |  |  | （ | 010号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 8 | 95
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回 | 8 | 37 |  |  | 山積0.45m3(平積0.35m3) |  |  | R6建設機械等損料表
K2 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  |  |  | [賃料]ﾀﾝﾊﾟ |  |  | [R08.04]
| 質量 60~80kg | 0 | 58 |  |  | 60~80kg |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(474.5+468)/2]
R
|  | 87 | 50
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 53 | 26 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 25 | 42 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 82 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 3 | 55
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 2 | 72 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表
最大埋戻幅1m未満 |  |  |  | （ | 010号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.06]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 83 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
基面整正 |  |  |  |  | 施工パッケージ表
|  |  |  | （ | 011号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 100 | [6 empty] | R6.3
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) |  |  |  |  | 施工パッケージ表
18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.24m3を超え0.26m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  | （ | 012号 |  | ） |  | 1 | 箇所
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 0 | 75
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 0 | 64 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(9750+9945)/2]
K2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 0 | 8 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
R
|  | 87 | 46
R1 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 34 | 92 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 27 | 7 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 11 | 2 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 2 | 21 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 11 | 79
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) |  |  |  |  | 施工パッケージ表
18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.24m3を超え0.26m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  | （ | 012号 |  | ） |  | 1 | 箇所
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 11 | 9 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 40 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し |  |  |  | （ | 022号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 41 | 15
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 22 | 25 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 9 | 19 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 7 | 69 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 58 | 85
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 58 | 85 |  |  | 24-12-25(20) W/C 55% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(20500+20300)/2]
型枠 |  |  |  |  | 施工パッケージ表
一般型枠 小型構造物 |  |  |  | （ | 023号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 44 | 28 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 30 | 82 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 11 | 86 | [5 empty] | R6.3
基礎砕石 |  |  |  |  | 施工パッケージ表
12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) |  |  |  | （ | 024号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 5 | 4
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 5 | 1 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
R
|  | 74 | 10
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 35 | 62 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 15 | 4 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 13 | 95 | [5 empty] | R6.3
R4 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 98 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 20 | 86
Z1 | 再生粒度調整砕石 |  |  |  |  | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 30~0mm | 16 | 17 |  |  | RC-40 |  |  | 建設物価R06.04.P129：東京都１７区（骨材）,積算資料R06.04.P182：東京１７区（骨材） [(1200+1200)/2]
基礎砕石 |  |  |  |  | 施工パッケージ表
12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) |  |  |  | （ | 024号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 4 | 66 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表
30mm以上200mm未満 |  |  |  | （ | 037号 |  | ） |  | 1 | 孔
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 2 | 15
K1 | 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  |  |  | [賃料]発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  | [R08.04]
| 2kVA | 1 | 3 |  |  | 2kVA |  |  | 建設物価R06.04.P806：関東地区,積算資料R06.04.P283：関東 [(455+455)/2]
K2 | 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ |  |  |  |  | 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 穴あけ能力38~40mm | 0 | 72 |  |  | 穴あけ能力 φ38~40mm |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 95 | 53
R1 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 45 | 54 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 18 | 55 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 13 | 59 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 2 | 32
Z1 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.06]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 1 | 89 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]