## 鏡
1
設計者
令和８年度 |  |  |  |  | 審査日 | 年 月 日
工 事 実 施（ 当 初 ） 設 計 書
工 事 名 | 令和７年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 下出３号地区
工 事 場 所 | 輪島市 三井町中 地内
土工 １式 掘削工(高所掘削機) V=14300m3 法面工 １式 吹付枠工（200×200×1500×1500） L=4092ｍ 吹付枠工（300×300×1500×1500） L=798m 吹付枠工（400×400×1500×1500） L=280m アンカー工 N=55本 鉄筋挿入工 N=124本 排水工 １式 排水路工 L=270m
工 事 概 要
工 事 日 数 | 日 |  | 完 成 期 限 | 2027-03-31 | 地 区 |  | 輪島
工 種 区 分 | 砂防・地すべり等工事 |  | 歩 掛 単 価 適 用 記 号 | 2026-07-01 | 附 属 図 面 |  | 枚

## 積算条件
積算条件
| 適用世代 | 2026-07-01 | 単価適用年月日 | 2026-07-01 | 歩掛適用年月日 | 令和7年度
|  |  | 損料適用年月日 | 令和7年度 | 諸経費適用年月日 | 令和8年度
| 単価地区 | 輪島地区
| ＩＣＴ補正 | 補正しない
| 週休２日制の補正 | 現場閉所、週単位
| 工種区分 | 砂防・地すべり等工事
| 施工地域補正 | 補正無し
| 除雪工事補正 | 補正無し
| 現場環境改善費 | 計上しない
| 緊急工事補正 | 補正しない
| 堤頂20ｍの補正 | 補正しない
| 前払金支出割合 | 35％を超えるもの または 補正無し
| 契約保証に係る補正 | 金銭的保証

## 本工事費内訳表
本工事費内訳表
2
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
斜面対策 |  |  |  | 1 | 式
費目行
| 土工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 準備工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | ｱﾝｶｰ設置・撤去工 | 16 | 箇所
|  |  | 立木ｱﾝｶｰ |  |  |  |  | 施工 第 0-001号表
|  |  | ｱﾝｶｰ確認試験工 | 16 | 箇所
施工 第 0-002号表
|  |  | ウインチ設置・撤去工 |  | 日
|  |  | 重量物置換アンカー |  |  |  |  | 施工 第 0-082号表
|  | 土工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 地山掘削 | 14000 | m3
|  |  | ﾚｷ質土・粘性土 高所掘削機 |  |  |  |  | 施工 第 0-003号表
|  |  | 地山掘削 | 330 | m3
|  |  | 軟岩Ⅰ 高所掘削機 |  |  |  |  | 施工 第 0-007号表
本工事費内訳表
3
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 段跳工 | 41900 | m3
|  |  | 土砂系(ﾚｷ質土，岩塊・玉石)粘性土は除く 高所掘削機 |  |  |  |  | 施工 第 0-008号表
|  |  | 段跳工 | 980 | m3
|  |  | 岩系(軟岩Ⅰ，軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩) 高所掘削機 |  |  |  |  | 施工 第 0-009号表
|  |  | 盛土 | 140 | m3
|  |  | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付 |  |  |  |  | 施工 第 0-011号表
|  |  | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 14300 | m3 |  |  | [CB210020]
|  |  | 土砂 土量50,000m3未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-010号表
[R7黄本P1035 / R7赤本PⅡ-1-②-27]
|  |  | 土砂等運搬 | 13970 | m3 |  |  | [CB210110]
|  |  | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-016号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
|  |  | 土砂等運搬 | 330 | m3 |  |  | [CB210110]
|  |  | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 15.5km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-017号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
|  |  | (有)さくら商事(能登町字神和住地内) | 14290 | m3 |  |  | [53-1]
建設発生土 埋立処分 普通土 ※重機等で締固め出来る状態のもの
[R08.06]
|  | 法面整形工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 斜面整形工 | 3080 | m2
|  |  | 土砂系(ﾚｷ質土・粘性土，岩塊・玉石) 高所掘削機 |  |  |  |  | 施工 第 0-018号表
本工事費内訳表
4
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 斜面整形工 | 130 | m2
|  |  | 岩系(軟岩Ⅰ 亀裂間隔（n≦10cm）) 高所掘削機 |  |  |  |  | 施工 第 0-019号表
| 法面工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 吹付法枠工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | ﾗｽ張工[市場単価] | 4103 | m2 |  |  | [WB811120]
|  |  | 1000m2以上(標準) 制約無 法面清掃有(補正無) 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-020号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-④-11]
|  |  | 吹付枠工 | 4092 | ｍ |  |  | [WB811110]
|  |  | 200*200 500m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-021号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-④-11]
|  |  | 吹付枠工 | 798 | ｍ |  |  | [WB811110]
|  |  | 300*300 500m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-022号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-④-11]
|  |  | 吹付枠工 | 280 | ｍ |  |  | [WB811110]
|  |  | 400*400 500m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-023号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-④-11]
|  |  | 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額[市場単価] | 67 | m3 |  |  | [WB811130]
|  |  | 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-024号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-④-13]
|  |  | 機械播種施工による植生工 | 4020 | m2 |  |  | [WB810830]
|  |  | 植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 制約無 垂直高無 枠内有 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-025号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-④-2]
本工事費内訳表
5
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | 37 | ｍ |  |  | [Z005002015]
VU-75
[R08.07]
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | 22 | ｍ
|  |  | VU-125 |  |  |  |  | 施工 第 0-026号表
|  | 鉄筋挿入工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 鉄筋挿入工 | 372 | ｍ |  |  | [WB813110]
|  |  | Ⅱ狭隘で､削孔に要する重機の搬入困難 3m 90mm 3m 標準(0.4) 200m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-083号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-⑭-1]
|  |  | 鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動 | 2 | 回 |  |  | [WB813120]
|  |  | 現場条件Ⅱ 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-042号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-⑭-2]
|  |  | 鉄筋挿入工 仮設足場の設置･撤去 | 1310 | 空m3 |  |  | [WB813130]
|  |  | 現場条件Ⅱ 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-043号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-⑭-2]
|  | ｱﾝｶｰ工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 削孔(ｱﾝｶｰ) | 242 | ｍ |  |  | [CB223910]
|  |  | 有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm ﾚｷ質土 |  |  |  |  | 施工 第 0-044号表
[R7黄本P1206 / R7赤本PⅡ-2-⑬-2]
|  |  | 削孔(ｱﾝｶｰ) | 214 | ｍ |  |  | [CB223910]
|  |  | 有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 軟岩 |  |  |  |  | 施工 第 0-045号表
[R7黄本P1206 / R7赤本PⅡ-2-⑬-2]
本工事費内訳表
6
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) | 46 | 本 |  |  | [CB223920]
|  |  | 二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り |  |  |  |  | 施工 第 0-046号表
[R7黄本P1208 / R7赤本PⅡ-2-⑬-4]
|  |  | ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) | 9 | 本 |  |  | [CB223920]
|  |  | 二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り |  |  |  |  | 施工 第 0-047号表
[R7黄本P1208 / R7赤本PⅡ-2-⑬-4]
|  |  | ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ) | 9 | m3 |  |  | [CB223940]
施工 第 0-048号表
[R7黄本P1209 / R7赤本PⅡ-2-⑬-5]
|  |  | ｱﾝｶｰ材料 | 1 | 式
施工 第 0-049号表
|  |  | 足場(ｱﾝｶｰ) | 1480 | 空m3 |  |  | [CB223970]
|  |  | ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準) |  |  |  |  | 施工 第 0-050号表
[R7黄本P1211 / R7赤本PⅡ-2-⑬-7]
|  |  | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ) | 2 | 回 |  |  | [CB223950]
|  |  | ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準) |  |  |  |  | 施工 第 0-051号表
[R7黄本P1210 / R7赤本PⅡ-2-⑬-6]
| 排水構造物工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | U型側溝 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 小段水路工 | 270 | ｍ
施工 第 0-053号表
本工事費内訳表
7
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 縦排水工1 | 5 | 箇所
施工 第 0-061号表
|  |  | 縦排水工2 | 2 | 箇所
施工 第 0-064号表
|  | 集水桝工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 接続桝工 | 8 | 基
|  |  | B500-L500-H600 |  |  |  |  | 施工 第 0-066号表
| 仮設工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 大型土のう工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 大型土のう工 | 282 | 袋 |  |  | [WB252730]
|  |  | 流用土 製作･設置 |  |  |  |  | 施工 第 0-068号表
[R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3]
|  |  | 大型土のう工 | 282 | 袋 |  |  | [WB252730]
|  |  | 撤去 |  |  |  |  | 施工 第 0-070号表
[R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3]
|  | ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 |  | 1 | 式
種別行
本工事費内訳表
8
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | ﾓﾉﾚｰﾙ架設 | 450 | ｍ
|  |  | 1000kg未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-072号表
[R7治山林道必携P254]
|  |  | ﾓﾉﾚｰﾙ撤去 | 450 | ｍ
|  |  | 1000kg未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-073号表
[R7治山林道必携P254]
|  |  | ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 | 1 | 式
|  |  | 500kg積 |  |  |  |  | 施工 第 0-074号表
[R7治山林道必携P254]
|  |  | ﾓﾉﾚｰﾙ運転 |  | 日
|  |  | 1000kg未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-075号表
[R7治山林道必携P254]
|  |  | ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 | 1 | 式
|  |  | 2t積 |  |  |  |  | 施工 第 0-077号表
[R7治山林道必携P254]
直接工事費計 |  |  |  | 1 | 式
共通仮設 |  |  |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
|  | 技術管理費 |  | 1 | 式
1号内訳書
本工事費内訳表
9
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 基本調査試験工（引抜き試験） | 1 | 式
|  |  | グラウンドアンカー |  |  |  |  | 施工 第 0-078号表
|  |  | 鉄筋挿入引抜試験（適合性試験） | 1 | 式
|  |  | L=3.0m |  |  |  |  | 施工 第 0-079号表
| 共通仮設費(率分) |  |  | 1 | 式
純工事費 |  |  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  |  | 1 | 式
|  | うち法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
工事原価 |  |  |  | 1 | 式
|  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 一般管理費等計 |  |  | 1 | 式
本工事費内訳表
10
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事価格 |  |  |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
工事費計 |  |  |  | 1 | 式

## 内訳書
1号内訳書 | 内訳書 | 技術管理費
[5 empty] | 1 |  | 式
11
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基本調査試験工（引抜き試験） | 1 | 式
グラウンドアンカー |  |  |  |  | 施工 第 0-078号表
鉄筋挿入引抜試験（適合性試験） | 1 | 式
L=3.0m |  |  |  |  | 施工 第 0-079号表

## 明細書
明細書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価表
001号代価表 | 単価表 | ｱﾝｶｰ設置・撤去工 |  | 立木ｱﾝｶｰ
[6 empty] | 1 | 箇所
12
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
諸雑費 | 25 | ％
メインワイヤーの損耗費等 |  |  |  |  | 諸雑費
施工条件補正 | 30 | ％
設置距離：標準、斜面長50ｍ以上120ｍ未満 |  |  |  |  | 諸雑費
1箇所当り
002号代価表 | 単価表 | ｱﾝｶｰ確認試験工
[6 empty] | 1 | 箇所
13
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
諸雑費 | 10 | ％
諸雑費
1箇所当り
003号代価表 | 単価表 | 地山掘削 |  | ﾚｷ質土・粘性土 高所掘削機
[6 empty] | 100 | m3
14
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 |  | 日
KF-01，ｸﾛｰﾗｰ型， 排出ｶﾞｽ対策型，山積0.16m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
ｳｲﾝﾁ運転 |  | 日
巻上4.0t*8m/min，巻代20mm*650m |  |  |  |  | 施工 第 0-005号表
発動発電機運転 | 0.91 | 供日
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ，排出ｶﾞｽ対策型，37/45kVA |  |  |  |  | 施工 第 0-006号表
諸雑費 | 12 | ％
重量物置換BH0.45，ﾜｲﾔ，滑車，ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等 |  |  |  |  | 諸雑費
1m3当り
004号代価表 | 単価表 | ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 |  | KF-01，ｸﾛｰﾗｰ型， 排出ｶﾞｽ対策型，山積0.16m3
[6 empty] | 1 | 日
15
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油 | 27.95 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ損料 | 1.78 | 供日
KF-01，ｸﾛｰﾗｰ型， 排出ｶﾞｽ対策型，山積0.16m3
諸雑費 | 1 | ％
重量物置換BH0.45，ﾜｲﾔ，滑車，ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等 |  |  |  |  | 諸雑費
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1日当り
005号代価表 | 単価表 | ｳｲﾝﾁ運転 |  | 巻上4.0t*8m/min，巻代20mm*650m
[6 empty] | 1 | 日
16
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ｳｲﾝﾁ損料 | 1.78 | 供日
巻上4.0t*8m/min，巻代20mm*650m
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1日当り
006号代価表 | 単価表 | 発動発電機運転 |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ，排出ｶﾞｽ対策型，37/45kVA
[6 empty] | 1 | 供日
17
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油 | 33.8 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
発動発電機[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] |  | 供用日
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･定格容量37/45kVA
[R7建設機械等損料表]
[1510-022-001-045]
諸雑費 | 1 | ％
ｹｰﾌﾞﾙ等不整地での使用に伴う消耗品 |  |  |  |  | 諸雑費
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1供日当り
007号代価表 | 単価表 | 地山掘削 |  | 軟岩Ⅰ 高所掘削機
[6 empty] | 100 | m3
18
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 |  | 日
KF-01，ｸﾛｰﾗｰ型， 排出ｶﾞｽ対策型，山積0.16m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
ｳｲﾝﾁ運転 |  | 日
巻上4.0t*8m/min，巻代20mm*650m |  |  |  |  | 施工 第 0-005号表
発動発電機運転 | 1.21 | 供日
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ，排出ｶﾞｽ対策型，37/45kVA |  |  |  |  | 施工 第 0-006号表
諸雑費 | 12 | ％
重量物置換BH0.45，ﾜｲﾔ，滑車，ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等 |  |  |  |  | 諸雑費
1m3当り
008号代価表 | 単価表 | 段跳工 |  | 土砂系(ﾚｷ質土，岩塊・玉石)粘性土は除く 高所掘削機
[6 empty] | 100 | m3
19
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 |  | 日
KF-01，ｸﾛｰﾗｰ型， 排出ｶﾞｽ対策型，山積0.16m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
ｳｲﾝﾁ運転 |  | 日
巻上4.0t*8m/min，巻代20mm*650m |  |  |  |  | 施工 第 0-005号表
発動発電機運転 | 0.4 | 供日
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ，排出ｶﾞｽ対策型，37/45kVA |  |  |  |  | 施工 第 0-006号表
諸雑費 | 12 | ％
重量物置換BH0.45，ﾜｲﾔ，滑車，ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等 |  |  |  |  | 諸雑費
1m3当り
009号代価表 | 単価表 | 段跳工 |  | 岩系(軟岩Ⅰ，軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩) 高所掘削機
[6 empty] | 100 | m3
20
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 |  | 日
KF-01，ｸﾛｰﾗｰ型， 排出ｶﾞｽ対策型，山積0.16m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
ｳｲﾝﾁ運転 |  | 日
巻上4.0t*8m/min，巻代20mm*650m |  |  |  |  | 施工 第 0-005号表
発動発電機運転 | 0.67 | 供日
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ，排出ｶﾞｽ対策型，37/45kVA |  |  |  |  | 施工 第 0-006号表
諸雑費 | 12 | ％
重量物置換BH0.45，ﾜｲﾔ，滑車，ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等 |  |  |  |  | 諸雑費
1m3当り
011号代価表 | 単価表 | 盛土 |  | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付
[6 empty] | 10 | m3
22
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付工 | 100 | m2
吹付厚8～10cm |  |  |  |  | 施工 第 0-012号表
[R7治山林道必携P360]
1m3当り
012号代価表 | 単価表 | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付工 |  | 吹付厚8～10cm
[6 empty] | 100 | m2
23
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
法面工 |  | 人
[R8.3]
[R0105]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | 5334 | ｋｇ
25kg袋入
[R08.04]
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機 |  | 時間
湿式･ﾓｰﾀ駆動0.8~1.2m3/h･空気10~19m3/min |  |  |  |  | 施工 第 0-013号表
[R7治山林道必携]
空気圧縮機(排対2次) |  | 日
可搬式･ｽｸﾘｭ･ｴﾝｼﾞﾝ･10.5~11.0m3/min超低騒 |  |  |  |  | 施工 第 0-014号表
[R7治山林道必携]
発動発電機(排対3次) |  | 日
45kVA 超低騒 |  |  |  |  | 施工 第 0-015号表
[R7治山林道必携]
計量器 |  | 日
骨材累加算 ･機械式･300kg*1槽･2桿
[R7建設機械等損料表]
[1702-037-300-001]
012号代価表 | 単価表 | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付工 |  | 吹付厚8～10cm
[6 empty] | 100 | m2
24
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ) |  | 日
ﾓｰﾀ駆動･機長7m･ﾍﾞﾙﾄ幅350mm
[R7建設機械等損料表]
[2061-027-007-001]
小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 日
呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型･口径 50mm･揚程10m
[R7建設機械等損料表]
[1301-017-050-010]
諸雑費 | 11 | ％
諸雑費
1m2当り
013号代価表 | 単価表 | ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機 |  | 湿式･ﾓｰﾀ駆動0.8~1.2m3/h･空気10~19m3/min
[6 empty] | 1 | 時間
25
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用) |  | 時間
湿式･ﾓｰﾀ駆動0.8~1.2m3/h･空気10~19m3/min
[R7建設機械等損料表]
[2011-017-012-001]
1時間当り
014号代価表 | 単価表 | 空気圧縮機(排対2次) |  | 可搬式･ｽｸﾘｭ･ｴﾝｼﾞﾝ･10.5~11.0m3/min超低騒
[6 empty] | 1 | 日
26
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油 | 69 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] |  | 日
吐出量10.5~11.0m3/min
[R08.04]
[L001090006 L301020040]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1日当り
015号代価表 | 単価表 | 発動発電機(排対3次) |  | 45kVA 超低騒
[6 empty] | 1 | 日
27
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油 | 31 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  | 日
45kVA
[R08.04]
[L001110010 L301030100]
1日当り
018号代価表 | 単価表 | 斜面整形工 |  | 土砂系(ﾚｷ質土・粘性土，岩塊・玉石) 高所掘削機
[6 empty] | 100 | m2
30
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 |  | 日
KF-01，ｸﾛｰﾗｰ型， 排出ｶﾞｽ対策型，山積0.16m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
ｳｲﾝﾁ運転 |  | 日
巻上4.0t*8m/min，巻代20mm*650m |  |  |  |  | 施工 第 0-005号表
発動発電機運転 | 0.32 | 供日
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ，排出ｶﾞｽ対策型，37/45kVA |  |  |  |  | 施工 第 0-006号表
諸雑費 | 12 | ％
重量物置換BH0.45，ﾜｲﾔ，滑車，ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等 |  |  |  |  | 諸雑費
施工規模補正 | 80 | ％
400m2以上 |  |  |  |  | 諸雑費
1m2当り
019号代価表 | 単価表 | 斜面整形工 |  | 岩系(軟岩Ⅰ 亀裂間隔（n≦10cm）) 高所掘削機
[6 empty] | 100 | m2
31
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 |  | 日
KF-01，ｸﾛｰﾗｰ型， 排出ｶﾞｽ対策型，山積0.16m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
ﾌﾞﾚｰｶ損料 |  | 日
圧式200㎏級
ｳｲﾝﾁ運転 |  | 日
巻上4.0t*8m/min，巻代20mm*650m |  |  |  |  | 施工 第 0-005号表
発動発電機運転 | 0.53 | 供日
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ，排出ｶﾞｽ対策型，37/45kVA |  |  |  |  | 施工 第 0-006号表
諸雑費 | 12 | ％
重量物置換BH0.45，ﾜｲﾔ，滑車，ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等 |  |  |  |  | 諸雑費
1m2当り
020号代価表 | 単価表 | ﾗｽ張工[市場単価] |  | 1000m2以上(標準) 制約無 法面清掃有(補正無) 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 100 | m2
32
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾗｽ張工 | 100 | m2
[R08.04]
[Q001434001]
1m2当り
021号代価表 | 単価表 | 吹付枠工 |  | 200*200 500m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | ｍ
33
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 1 | ｍ
梁断面 200×200
[R08.04]
[Q001440002]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1ｍ当り
022号代価表 | 単価表 | 吹付枠工 |  | 300*300 500m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | ｍ
34
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 1 | ｍ
梁断面 300×300
[R08.04]
[Q001440003]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1ｍ当り
023号代価表 | 単価表 | 吹付枠工 |  | 400*400 500m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | ｍ
35
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 1 | ｍ
梁断面 400×400
[R08.04]
[Q001440004]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1ｍ当り
024号代価表 | 単価表 | 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額[市場単価] |  | 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | m3
36
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場吹付法枠工 加算額 | 1 | m3
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
[R08.04]
[Q001436001]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1m3当り
025号代価表 | 単価表 | 機械播種施工による植生工 |  | 植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 制約無 垂直高無 枠内有 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | m2
37
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面工(植生基材吹付) | 1 | m2
厚3cm
[R08.04]
[Q001408001]
1m2当り
026号代価表 | 単価表 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) |  | VU-125
[6 empty] | 4 | ｍ
38
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 〔薄肉管〕 | 1 | 本
VU125
[R08.07]
[Z951010350]
1ｍ当り
042号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動 |  | 現場条件Ⅱ 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | 回
39
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋挿入工 上下移動工 | 1 | 回
現場条件II 削孔機械の上下移動
[R08.04]
[Q001443001]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1回当り
043号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入工 仮設足場の設置･撤去 |  | 現場条件Ⅱ 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | 空m3
40
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋挿入工 足場工 | 1 | 空m3
現場条件II 仮設足場の設置･撤去
[R08.04]
[Q001445001]
1空m3当り
049号代価表 | 単価表 | ｱﾝｶｰ材料
[6 empty] | 1 | 式
48
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｱﾝｶｰ材料 | 12 | 本
7.0ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 8 | 本
7.5ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 9 | 本
8.0ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 2 | 本
8.5ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 8 | 本
9.0ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 2 | 本
9.5ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 2 | 本
10.0ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 3 | 本
10.5ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 3 | 本
11.0ｍﾀｲﾌﾟ
見積
049号代価表 | 単価表 | ｱﾝｶｰ材料
[6 empty] | 1 | 式
49
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｱﾝｶｰ材料 | 2 | 本
11.5ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 2 | 本
12.5ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 1 | 本
13.0ｍﾀｲﾌﾟ
見積
ｱﾝｶｰ材料 | 1 | 本
13.5ｍﾀｲﾌﾟ
見積
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1式当り
053号代価表 | 単価表 | 小段水路工
[6 empty] | 10 | ｍ
52
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝(標準単価) | 10 | ｍ
据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･240･240*240*600 制約無 場所補正無 砕石有 RC-40 0.44m3/10m 位 |  |  |  |  | 施工 第 0-054号表
[R7赤本PⅥ-1-⑥-1]
[WB821410]
床掘り | 2.6 | m3
土砂 現場制約あり |  |  |  |  | 施工 第 0-057号表
[R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4]
[CB210030]
埋戻し | 1.1 | m3
現場制約あり 土砂 締固め有り |  |  |  |  | 施工 第 0-058号表
[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]
[CB210410]
人力積込 | 1.4 | m3
土砂 |  |  |  |  | 施工 第 0-059号表
[R7黄本P1036 / R7赤本PⅡ-1-②-28]
[CB210830]
土砂等運搬 | 1.4 | m3
現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 16.0km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-060号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
[CB210110]
(有)さくら商事(能登町字神和住地内) | 1.4 | m3
建設発生土 埋立処分 普通土 ※重機等で締固め出来る状態のもの
[R08.06]
[53-1]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1ｍ当り
054号代価表 | 単価表 | U型側溝(標準単価) |  | 据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･240･240*240*600 制約無 場所補正無 砕石有 RC-40 0.44m3/10m 位
[6 empty] | 10 | ｍ
53
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝 昼間 | 10 | ｍ
L600 60kg以下 制約無
[R08.04]
[Q001365001]
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 1種 240 | 16.5 | 個
幅240×高240×長600mm
[建設物価R08.07.P253：名古屋,積算資料R08.07.P364：名古屋 [(1,320+1,340)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 0.528 | m3
RC-40
[R08.04]
[Z002122003]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1ｍ当り
056号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
54
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
18-8-25又は20BB W/C≦65%
[R08.04]
[Z9IB006100]
1m3当り
061号代価表 | 単価表 | 縦排水工1
[6 empty] | 1 | 箇所
59
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝(標準単価) | 16.8 | ｍ
据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･240･240*240*600 制約無 縦排水部 砕石無 週休2日補正:月単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-062号表
[R7赤本PⅥ-1-⑥-1]
[WB821410]
盛土 | 1.4 | m3
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付 |  |  |  |  | 施工 第 0-011号表
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | 0.03 | ｔ
SD345 D16~25
[R08.07]
[Z001102020]
掘削 | 2.7 | m3
土砂 現場制約あり |  |  |  |  | 施工 第 0-063号表
[R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7]
[CB210100]
人力積込 | 1.3 | m3
土砂 |  |  |  |  | 施工 第 0-059号表
[R7黄本P1036 / R7赤本PⅡ-1-②-28]
[CB210830]
土砂等運搬 | 1.3 | m3
現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 16.0km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-060号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
[CB210110]
(有)さくら商事(能登町字神和住地内) | 1.3 | m3
建設発生土 埋立処分 普通土 ※重機等で締固め出来る状態のもの
[R08.06]
[53-1]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
061号代価表 | 単価表 | 縦排水工1
[6 empty] | 1 | 箇所
60
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1箇所当り
062号代価表 | 単価表 | U型側溝(標準単価) |  | 据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･240･240*240*600 制約無 縦排水部 砕石無 週休2日補正:月単位
[6 empty] | 10 | ｍ
61
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝 昼間 | 10 | ｍ
L600 60kg以下 制約無
[R08.04]
[Q001365001]
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 1種 240 | 16.5 | 個
幅240×高240×長600mm
[建設物価R08.07.P253：名古屋,積算資料R08.07.P364：名古屋 [(1,320+1,340)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1ｍ当り
064号代価表 | 単価表 | 縦排水工2
[6 empty] | 1 | 箇所
63
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管 | 10.3 | ｍ
据付 波状管 200~400mm 要 |  |  |  |  | 施工 第 0-065号表
[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩-12]
[CB222770]
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | 0.02 | ｔ
SD345 D16~25
[R08.07]
[Z001102020]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1箇所当り
066号代価表 | 単価表 | 接続桝工 |  | B500-L500-H600
[6 empty] | 10 | 基
65
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) | 10 | 箇所
18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  |  | 施工 第 0-067号表
[R7黄本P1200 / R7赤本PⅡ-2-⑩-31]
[CB222950]
掘削 | 2.7 | m3
土砂 現場制約あり |  |  |  |  | 施工 第 0-063号表
[R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7]
[CB210100]
人力積込 | 1.3 | m3
土砂 |  |  |  |  | 施工 第 0-059号表
[R7黄本P1036 / R7赤本PⅡ-1-②-28]
[CB210830]
土砂等運搬 | 1.3 | m3
現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 16.0km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-060号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
[CB210110]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1基当り
068号代価表 | 単価表 | 大型土のう工 |  | 流用土 製作･設置
[6 empty] | 10 | 袋
68
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
大型土のう | 10 | 袋
φ110×108(1m3)耐候性ﾀｲﾌﾟ(標準品)
[R08.04]
[Z904030120]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 日
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t |  |  |  |  | 施工 第 0-069号表
諸雑費 | 1 | ％
諸雑費
製作･設置､製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等
1袋当り
069号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t
[6 empty] | 1 | 日
69
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 63 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付] |  | 日
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t
[R08.04]
[L001010013]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1日当り
070号代価表 | 単価表 | 大型土のう工 |  | 撤去
[6 empty] | 10 | 袋
70
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  |  |  |  | 施工 第 0-071号表
諸雑費 | 0.4 | ％
諸雑費
製作･設置､製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等
1袋当り
071号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[6 empty] | 1 | 日
71
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 101 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[R08.04]
[L001010004]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1日当り
072号代価表 | 単価表 | ﾓﾉﾚｰﾙ架設 |  | 1000kg未満
[6 empty] | 100 | ｍ
72
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1ｍ当り
073号代価表 | 単価表 | ﾓﾉﾚｰﾙ撤去 |  | 1000kg未満
[6 empty] | 100 | ｍ
73
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1ｍ当り
074号代価表 | 単価表 | ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 |  | 500kg積
[6 empty] | 1 | 式
74
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 | 1 | 台
動力車500kg積/45度 30日以内
[web建設物価、積算資料別冊73]
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 | 1 | 台
土木平台車500kg積/45度 30日以内
[web建設物価、積算資料別冊73]
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 | 250 | ｍ
ﾚｰﾙ資材500kg積/45度 30日以内
[web建設物価、積算資料別冊73]
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(返還整備費) | 10 | ％
諸雑費
web建設物価
1式当り
075号代価表 | 単価表 | ﾓﾉﾚｰﾙ運転 |  | 1000kg未満
[6 empty] | 20.5 | 日
75
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｶﾞｿﾘﾝ | 8.3 | L
ﾚｷﾞｭﾗｰ
[R08.06]
[Z006704001 Z304010030]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1日当り
077号代価表 | 単価表 | ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 |  | 2t積
[6 empty] | 1 | 式
76
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 | 1 | 台
動力車2t積/45度 30日以内
[web建設物価、積算資料別冊73]
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 | 1 | 台
土木平台車2t積/45度 30日以内
[web建設物価、積算資料別冊73]
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 | 200 | ｍ
ﾚｰﾙ資材2t積/45度 30日以内
[web建設物価、積算資料別冊73]
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(返還整備費) | 10 | ％
諸雑費
web建設物価
1式当り
078号代価表 | 単価表 | 基本調査試験工（引抜き試験） |  | グラウンドアンカー
[6 empty] | 1 | 式
77
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔(ｱﾝｶｰ) | 2.4 | ｍ
有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm ﾚｷ質土 |  |  |  |  | 施工 第 0-044号表
[R7黄本P1206 / R7赤本PⅡ-2-⑬-2]
[CB223910]
削孔(ｱﾝｶｰ) | 2 | ｍ
有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 軟岩 |  |  |  |  | 施工 第 0-045号表
[R7黄本P1206 / R7赤本PⅡ-2-⑬-2]
[CB223910]
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) | 1 | 本
二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り |  |  |  |  | 施工 第 0-046号表
[R7黄本P1208 / R7赤本PⅡ-2-⑬-4]
[CB223920]
ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ) | 0.1 | m3
施工 第 0-048号表
[R7黄本P1209 / R7赤本PⅡ-2-⑬-5]
[CB223940]
ｱﾝｶｰ材料 | 1 | 本
見積
基本調査試験 | 1 | 式
引抜試験 |  |  |  |  | 施工 第 0-080号表
基本調査試験 | 1 | 式
データ整理および解析 |  |  |  |  | 施工 第 0-081号表
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
078号代価表 | 単価表 | 基本調査試験工（引抜き試験） |  | グラウンドアンカー
[6 empty] | 1 | 式
78
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1式当り
079号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入引抜試験（適合性試験） |  | L=3.0m
[6 empty] | 1 | 式
79
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋挿入工 | 3 | ｍ
Ⅱ狭隘で､削孔に要する重機の搬入困難 3m 90mm 3m 標準(0.4) 200m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-083号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-⑭-1]
[WB813110]
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
法面工 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
技師(B)(土木工事) |  | 人
[R8.3]
諸雑費 | 15 | ％
ジャッキ損料、吊上げ器具、測定機等 |  |  |  |  | 諸雑費
1式当り
080号代価表 | 単価表 | 基本調査試験 |  | 引抜試験
[6 empty] | 1 | 式
80
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
技師(B) |  | 人
[R8.3]
[R0404]
計測機器 | 30 | ％
諸雑費
1式当り
081号代価表 | 単価表 | 基本調査試験 |  | データ整理および解析
[6 empty] | 1 | 式
81
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(B) |  | 人
[R8.3]
[R0404]
技術員 |  | 人
[R8.3]
[R0406]
1式当り
082号代価表 | 単価表 | ウインチ設置・撤去工 |  | 重量物置換アンカー
[6 empty] | 1 | 日
82
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
諸雑費 | 10 | ％
諸雑費
1日当り
083号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入工 |  | Ⅱ狭隘で､削孔に要する重機の搬入困難 3m 90mm 3m 標準(0.4) 200m以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | ｍ
83
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) | 1 | ｍ
現場条件II
[R08.04]
[Q001449006]
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | 1 | ｍ
D19 SD345(めっき付き)
[R08.04]
[Z901930000]
ｸﾞﾗｳﾄ注入材料費(鉄筋挿入工用) | 0.009 | m3
施工 第 0-084号表
角座金(法面用) | 1 | 枚
150×150×9 径45(めっき付き)
[建設物価R08.07.P72：全国（北海道・沖縄除く）[小口]]頭部処理の材料費
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ付属品 ﾅｯﾄ | 1 | 個
D19用(めっき付き)
[建設物価R08.07.P72：全国（北海道・沖縄除く）[小口]]頭部処理の材料費
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ付属品 ｽﾍﾟｰｻｰ | 2 | 個
D19用･D22用･D25用(電気めっき)
[建設物価R08.07.P72：全国（北海道・沖縄除く）[小口]]頭部処理の材料費
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1ｍ当り
084号代価表 | 単価表 | ｸﾞﾗｳﾄ注入材料費(鉄筋挿入工用)
[6 empty] | 1 | m3
84
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | 1.23 | ｔ
25kg袋入
[R08.04]
[Z902000150]
諸 雑 費 | 1 | 式
調整金
1m3当り

## 単価表
単価表
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工パッケージ
積込(ﾙｰｽﾞ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 21
土砂 土量50,000m3未満 |  |  |  | （ | 010号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 42 | 39
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.8 m3(平積0.6m3) | 42 | 39 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 38 | 74
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 38 | 74 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 18 | 87
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 18 | 87 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 28
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下 良好 |  |  |  | （ | 016号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 44 | 67
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 44 | 67 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 40 | 44
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 44 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 89
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 14 | 89 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 29
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 15.5km以下 良好 |  |  |  | （ | 017号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 44 | 67
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 44 | 67 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 40 | 44
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 44 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 89
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 14 | 89 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
削孔(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 41
有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm ﾚｷ質土 |  |  |  | （ | 044号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 33 | 86
K1 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ |  |  |  |  | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級 | 27 | 99 |  |  | ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 31 | 59
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 12 | 5 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 7 | 35 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 6 | 71 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 34 | 55
Z1 | ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ |  |  |  |  | ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ |  |  | [R08.04]
| φ90mm用 | 8 | 35 |  |  | φ90mm用 |  |  | 建設物価R06.04.P782：全国,積算資料R06.04.P308：全国 [(64000+51200)/2]
Z2 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ |  |  |  |  | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ |  |  | [R08.04]
| φ90mm用(1.5m) | 8 | 9 |  |  | φ90mm用(1.5m) |  |  | 建設物価R06.04.P782：全国,積算資料R06.04.P308：全国 [(62700+49900)/2]
削孔(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 42
有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm ﾚｷ質土 |  |  |  | （ | 044号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z3 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ |  |  |  |  | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ |  |  | [R08.04]
| φ90mm用(1.5m) | 6 | 95 |  |  | φ90mm用(1.5m) |  |  | 建設物価R06.04.P782：全国,積算資料R06.04.P308：全国 [(49100+39000)/2]
Z4 | ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ |  |  |  |  | ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ |  |  | [R08.04]
| φ90mm用 | 3 | 72 |  |  | φ90mm用 |  |  | 建設物価R06.04.P782：全国,積算資料R06.04.P308：全国 [(36000+28800)/2]
削孔(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 43
有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 軟岩 |  |  |  | （ | 045号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 32 | 64
K1 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ |  |  |  |  | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級 | 26 | 98 |  |  | ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 30 | 44
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 11 | 61 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 7 | 8 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 6 | 47 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 36 | 92
Z1 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ |  |  |  |  | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ |  |  | [R08.04]
| φ90mm用(1.5m) | 9 | 65 |  |  | φ90mm用(1.5m) |  |  | 建設物価R06.04.P782：全国,積算資料R06.04.P308：全国 [(62700+49900)/2]
Z2 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ |  |  |  |  | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ |  |  | [R08.04]
| φ90mm用(1.5m) | 8 | 77 |  |  | φ90mm用(1.5m) |  |  | 建設物価R06.04.P782：全国,積算資料R06.04.P308：全国 [(49100+39000)/2]
削孔(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 44
有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 軟岩 |  |  |  | （ | 045号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z3 | ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ |  |  |  |  | ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ |  |  | [R08.04]
| φ90mm用 | 8 | 10 |  |  | φ90mm用 |  |  | 建設物価R06.04.P782：全国,積算資料R06.04.P308：全国 [(64000+51200)/2]
Z4 | ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ |  |  |  |  | ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ |  |  | [R08.04]
| φ90mm用 | 3 | 4 |  |  | φ90mm用 |  |  | 建設物価R06.04.P782：全国,積算資料R06.04.P308：全国 [(36000+28800)/2]
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 45
二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り |  |  |  | （ | 046号 |  | ） |  | 1 | 本
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 42 | 14 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 25 | 70 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 23 | 46 | [5 empty] | R6.3
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 46
二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り |  |  |  | （ | 047号 |  | ） |  | 1 | 本
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 42 | 19 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 25 | 73 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 23 | 49 | [5 empty] | R6.3
ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 47
|  |  |  | （ | 048号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 53 | 90
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 20 | 24 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 12 | 33 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 11 | 26 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 46 | 10
Z1 | ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) |  |  |  |  | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  | [R08.04]
| 25kg袋入 | 46 | 10 |  |  | 25kg 袋入 |  |  | 建設物価R06.04.P80：東京23区,積算資料R06.04.P79：東京 [(29520+30012)/2]
足場(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 50
ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準) |  |  |  | （ | 050号 |  | ） |  | 1 | 空m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 6 | 41
K1 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  |  |  |  | [賃料]ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  |  | [R08.04]
| 25t吊 | 6 | 41 |  |  | 25t吊 |  |  | 建設物価R06.04.P809：関東地区,積算資料R06.04.P285：関東 [(44000+43200)/2]
R
|  | 93 | 59
R1 | とび工 |  |  |  |  | とび工 |  |  | [R8.3]
|  | 63 | 86 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 55 | [5 empty] | R6.3
R3 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 7 | 59 | [5 empty] | R6.3
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 51
ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準) |  |  |  | （ | 051号 |  | ） |  | 1 | 回
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 28 | 36
K1 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  |  |  |  | [賃料]ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  |  | [R08.04]
| 25t吊 | 28 | 36 |  |  | 25t吊 |  |  | 建設物価R06.04.P809：関東地区,積算資料R06.04.P285：関東 [(44000+43200)/2]
R
|  | 71 | 64
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 33 | 7 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 20 | 16 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 18 | 41 | [5 empty] | R6.3
床掘り |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 55
土砂 現場制約あり |  |  |  | （ | 057号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 100 | [6 empty] | R6.3
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 56
現場制約あり 土砂 締固め有り |  |  |  | （ | 058号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 0 | 25
K1 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  |  |  | [賃料]ﾀﾝﾊﾟ |  |  | [R08.04]
| 質量 60~80kg | 0 | 25 |  |  | 60~80kg |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(474.5+468)/2]
R
|  | 99 | 40
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 88 | 46 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 94 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 0 | 35
Z1 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.06]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 35 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
人力積込 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 57
土砂 |  |  |  | （ | 059号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 100 | [6 empty] | R6.3
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 58
現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 16.0km以下 良好 |  |  |  | （ | 060号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 20 | 25
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 | 20 | 25 |  |  | 2t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 71 | 3
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 71 | 3 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 72
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 8 | 72 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
掘削 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 62
土砂 現場制約あり |  |  |  | （ | 063号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 100 | [6 empty] | R6.3
暗渠排水管 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 64
据付 波状管 200~400mm 要 |  |  |  | （ | 065号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 7 | 89
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 47 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 2 | 42 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 92 | 11
Z1 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ管) |  |  |  |  | 暗渠排水管 波状管 |  |  | [R08.04]
| 波状管 φ300 | 92 | 11 |  |  | 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) |  |  | 建設物価R06.04.P388：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R06.04.P517：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(4120+4120)/2]
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 66
18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  | （ | 067号 |  | ） |  | 1 | 箇所
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 0 | 8
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 0 | 8 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
R
|  | 88 | 42
R1 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 35 | 4 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 29 | 34 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 11 | 33 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 1 | 76 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 11 | 50
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 11 | 14 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 67
18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  | （ | 067号 |  | ） |  | 1 | 箇所
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 8 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]