## 提出用内訳書
本工事費内訳表
1
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
山是清１号橋 |  |  |  | 1 | 式
費目行
| ひびわれ注入工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | ひび割れ補修工(低圧注入工法) |  | 1 | 構造物 |  |  | [WB229110]
|  |  | 補修延べ延長区分25m以上 86.9m 5.55 347本 |  |  |  |  | 施工 第 0-001号表
[R7黄本P40 / R7赤本PⅡ-2-⑨-5]
| ひびわれ充填工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | ひび割れ補修工(充てん工法) |  | 1 | 構造物 |  |  | [WB229010]
|  |  | 補修延べ延長区分20m以上 51.85m |  |  |  |  | 施工 第 0-002号表
[R7黄本P37 / R7赤本PⅡ-2-⑨-2]
| 断面修復工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 断面修復工(左官工法) |  | 1 | 構造物 |  |  | [WB229210]
|  |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.24m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-003号表
[R7黄本P43 / R7赤本PⅡ-2-⑨-9]
|  | 処分費 |  | 1 | ｔ |  |  | [WB020052]
|  |  | 無筋Co |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
[R7赤本PⅠ-14]
| 仮設工 |  |  | 1 | 式
工種行
本工事費内訳表
2
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 足場工 |  | 30 | 掛m2 |  |  | [WB252110]
|  |  | 単管足場 必要 |  |  |  |  | 施工 第 0-005号表
[R7黄本P302 / R7赤本PⅡ-5-⑦-2]
小山１号橋 |  |  |  | 1 | 式
費目行
| 断面修復工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 断面修復工(左官工法) |  | 1 | 構造物 |  |  | [WB229210]
|  |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.01m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-006号表
[R7黄本P43 / R7赤本PⅡ-2-⑨-9]
|  | 処分費 |  | 0.1 | ｔ |  |  | [WB020052]
|  |  | 無筋Co |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
[R7赤本PⅠ-14]
| 伸縮装置補修工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 伸縮装置補修 |  | 6 | ｍ
|  |  | 遊間50ｍｍ 深さ35ｍｍ |  |  |  |  | 施工 第 0-007号表
小山２号橋 |  |  |  | 1 | 式
費目行
| 断面修復工 |  |  | 1 | 式
工種行
本工事費内訳表
3
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 断面修復工(左官工法) |  | 1 | 構造物 |  |  | [WB229210]
|  |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.05m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-008号表
[R7黄本P43 / R7赤本PⅡ-2-⑨-9]
| グラウト注入工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | グラウト注入 |  | 1 | 構造物
施工 第 0-009号表
| 橋台部分打替工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下) |  | 4 | m2 |  |  | [CB434210]
施工 第 0-010号表
[R7黄本P1619 / R7赤本PⅣ-3-21-2]
|  | 型枠 |  | 11 | m2 |  |  | [CB240210]
|  |  | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 |  |  |  |  | 施工 第 0-011号表
[R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4-②-2]
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 3 | m3 |  |  | [CB240010]
|  |  | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し |  |  |  |  | 施工 第 0-012号表
[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3]
|  | 鉄筋工[市場単価] |  | 0.02 | ｔ
|  |  | SD345･D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-014号表
[R7ｺｽﾄP3 / R7施単P3]
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) |  | 53 | 孔 |  |  | [CB435910]
|  |  | ｱﾝｶｰ材径:17mmを超え23mm以下 削孔深:500mm以下 |  |  |  |  | 施工 第 0-015号表
[R7黄本P1588 / R7赤本PⅣ-3-⑬-3]
本工事費内訳表
4
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 瀝青繊維質目地板 |  | 2 | m2 |  |  | [Z004152002]
厚20mm
[R08.04]
|  | 床掘り |  | 20 | m3 |  |  | [CB210030]
|  |  | 土砂 小規模 |  |  |  |  | 施工 第 0-016号表
[R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4]
|  | 埋戻し |  | 10 | m3 |  |  | [CB210410]
|  |  | 小規模 土砂 |  |  |  |  | 施工 第 0-017号表
[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]
|  | 表層(車道･路肩部) |  | 17 | m2 |  |  | [CB410260]
|  |  | 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  |  | 施工 第 0-018号表
[R7黄本P1442 / R7赤本PⅣ-1-②-2]
|  | 上層路盤(車道･路肩部) |  | 17 | m2 |  |  | [CB410040]
|  |  | 粒度調整砕石M-40 150mm 1層施工 |  |  |  |  | 施工 第 0-020号表
[R7黄本P1429 / R7赤本PⅣ-1-①-7]
|  | 下層路盤(車道･路肩部) |  | 17 | m2 |  |  | [CB410030]
|  |  | 190mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 |  |  |  |  | 施工 第 0-021号表
[R7黄本P1426 / R7赤本PⅣ-1-①-4]
| 伸縮装置補修工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 伸縮装置補修 |  | 9 | ｍ
|  |  | 遊間50ｍｍ 深さ35ｍｍ |  |  |  |  | 施工 第 0-022号表
| 撤去工 |  |  | 1 | 式
工種行
本工事費内訳表
5
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 舗装版切断 |  | 13 | ｍ |  |  | [CB430510]
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 |  |  |  |  | 施工 第 0-023号表
[R7黄本P1531 / R7赤本PⅣ-3-③-1]
|  | 舗装版破砕積込(小規模土工) |  | 17 | m2 |  |  | [CB210720]
施工 第 0-024号表
[R7黄本P1053 / R7赤本PⅡ-1-③-8]
|  | 殻運搬 |  | 1 | m3 |  |  | [CB227010]
|  |  | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 17.0km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-025号表
[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]
|  | 処分費 |  | 2 | ｔ |  |  | [WB020052]
|  |  | As殻 |  |  |  |  | 施工 第 0-026号表
[R7赤本PⅠ-14]
|  | 構造物とりこわし |  | 3 | m3 |  |  | [WB824010]
|  |  | 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-027号表
[R7赤本PⅥ-1-④-1]
|  | 殻運搬 |  | 3 | m3 |  |  | [CB227010]
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-028号表
[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]
|  | 処分費 |  | 8 | ｔ
|  |  | 無筋コンクリート |  |  |  |  | 施工 第 0-029号表
|  | 土砂等運搬 |  | 10 | m3 |  |  | [CB210110]
|  |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.0km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-030号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
|  | 残土等処分 |  | 10 | m3 |  |  | [CB210560]
|  |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分 |  |  |  |  | 施工 第 0-031号表
[R7黄本P1038 / R7赤本PⅡ-1-②-30]
本工事費内訳表
6
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 仮設工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 支保工 |  | 30 | 空m3 |  |  | [WB252210]
|  |  | ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 (小規模) V≦40空m3 f≦40kN/m2 |  |  |  |  | 施工 第 0-032号表
[R7黄本P305 / R7赤本PⅡ-5-⑦-5]
|  | 土のう工 |  | 102 | 袋 |  |  | [WB252610]
|  |  | 仕拵･積立･撤去 |  |  |  |  | 施工 第 0-033号表
[R7赤本PⅡ-5-⑩-1]
|  | 締切排水(水替)工 |  | 1 | 式
|  |  | 作業時排水 10日 |  |  |  |  | 施工 第 0-034号表
[R7黄本P310 / R7赤本PⅡ-5-⑧-4]
中田２号橋 |  |  |  | 1 | 式
費目行
| ひびわれ注入工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | ひび割れ補修工(低圧注入工法) |  | 1 | 構造物 |  |  | [WB229110]
|  |  | 補修延べ延長区分25m未満 1.15 58本 |  |  |  |  | 施工 第 0-040号表
[R7黄本P40 / R7赤本PⅡ-2-⑨-5]
| ひびわれ充填工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | ひび割れ補修工(充てん工法) |  | 1 | 構造物 |  |  | [WB229010]
|  |  | 補修延べ延長区分20m未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-041号表
[R7黄本P37 / R7赤本PⅡ-2-⑨-2]
本工事費内訳表
7
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 断面修復工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 断面修復工(左官工法) |  | 1 | 構造物 |  |  | [WB229210]
|  |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.052m3 |  |  |  |  | 施工 第 0-042号表
[R7黄本P43 / R7赤本PⅡ-2-⑨-9]
| 胸壁復旧工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 舗装版破砕積込(小規模土工) |  | 15 | m2 |  |  | [CB210720]
施工 第 0-043号表
[R7黄本P1053 / R7赤本PⅡ-1-③-8]
|  | 殻運搬 |  | 2 | m3 |  |  | [CB227010]
|  |  | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 17.0km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-044号表
[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]
|  | 処分費 |  | 4 | ｔ |  |  | [WB020052]
|  |  | As殻 |  |  |  |  | 施工 第 0-045号表
[R7赤本PⅠ-14]
|  | 床掘り |  | 20 | m3 |  |  | [CB210030]
|  |  | 土砂 小規模 |  |  |  |  | 施工 第 0-046号表
[R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4]
|  | 構造物とりこわし |  | 1 | m3 |  |  | [WB824010]
|  |  | 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-047号表
[R7赤本PⅥ-1-④-1]
|  | 殻運搬 |  | 1 | m3 |  |  | [CB227010]
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-048号表
[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]
本工事費内訳表
8
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 処分費 |  | 3 | ｔ |  |  | [WB020052]
|  |  | 無筋Co |  |  |  |  | 施工 第 0-004号表
[R7赤本PⅠ-14]
|  | 型枠 |  | 8 | m2 |  |  | [CB240210]
|  |  | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 |  |  |  |  | 施工 第 0-049号表
[R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4-②-2]
|  | 鉄筋工[市場単価] |  | 0.07 | ｔ |  |  | [WB810010]
|  |  | SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:週単位 |  |  |  |  | 施工 第 0-050号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-①-1]
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) |  | 45 | 孔 |  |  | [CB435910]
|  |  | ｱﾝｶｰ材径:17mm以下 削孔深:500mm以下 |  |  |  |  | 施工 第 0-051号表
[R7黄本P1588 / R7赤本PⅣ-3-⑬-3]
|  | ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ R-12N |  | 45 | 本
径13×L83mm ｶﾞﾗｽ管
[建設物価R08.07.P70：全国（沖縄除く）,積算資料R08.07.P72：全国 [(242+231)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 2 | m3 |  |  | [CB240010]
|  |  | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し |  |  |  |  | 施工 第 0-052号表
[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3]
|  | 埋戻し |  | 20 | m3 |  |  | [CB210410]
|  |  | 小規模 土砂 |  |  |  |  | 施工 第 0-053号表
[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]
|  | 表層(車道･路肩部) |  | 15 | m2 |  |  | [CB410260]
|  |  | 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  |  | 施工 第 0-054号表
[R7黄本P1442 / R7赤本PⅣ-1-②-2]
|  | 補足土 |  | 2 | m3
RC-40
本工事費内訳表
9
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 伸縮装置補修工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 伸縮装置補修 |  | 9 | ｍ
|  |  | 遊間50ｍｍ 深さ35ｍｍ |  |  |  |  | 施工 第 0-056号表
直接工事費計 |  |  |  | 1 | 式
共通仮設 |  |  |  | 1 | 式
| 共通仮設費(率分) |  |  | 1 | 式
純工事費 |  |  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  |  | 1 | 式
|  | うち法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
工事原価 |  |  |  | 1 | 式
本工事費内訳表
10
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 一般管理費等計 |  |  | 1 | 式
工事価格 |  |  |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
工事費計 |  |  |  | 1 | 式

## 内訳書
内訳書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書
明細書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価表
001号代価表 | 単価表 | ひび割れ補修工(低圧注入工法) |  | 補修延べ延長区分25m以上 86.9m 5.55 347本
[6 empty] | 1 | 構造物
11
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ひび割れ補修工注入材 | 5.55 | ｋｇ
ポリマーセメント系注入材
ひび割れ補修工シール材 | 22.6 | ｋｇ
橋梁用ひび割れ補修材 | 347 | 本
DDｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 定量型注入器具
[積資別冊R08.07.P71：全国Ⅰ（除北海道沖縄]
諸雑費 | 6 | ％
諸雑費
器具､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰの替え刃､電力
1構造物当り
002号代価表 | 単価表 | ひび割れ補修工(充てん工法) |  | 補修延べ延長区分20m以上 51.85m
[6 empty] | 1 | 構造物
12
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ひび割れ補修工充てん材 | 18.66 | ｋｇ
ポリマーセメント系注入材
諸雑費 | 17 | ％
諸雑費
器具､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰの替え刃､ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費､電力
1構造物当り
003号代価表 | 単価表 | 断面修復工(左官工法) |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.24m3
[6 empty] | 1 | 構造物
13
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
左官工法用(ｺﾃ塗り) | 0.283 | m3
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
[建設物価R08.07.P194：全国（北海道・沖縄除く）]
諸雑費 | 8 | ％
諸雑費
器具(電動ﾋﾟｯｸ､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ､替え刃､集塵機､ほうき､刷毛､ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ等)､電力等
1構造物当り
004号代価表 | 単価表 | 処分費 |  | 無筋Co
[6 empty] | 1 | ｔ
14
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(有)小林重機(志賀町稲敷丙17-18) | 1 | ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 中間処理(破砕)
[R08.06]
[05-3]
1ｔ当り
005号代価表 | 単価表 | 足場工 |  | 単管足場 必要
[6 empty] | 100 | 掛m2
15
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
とび工 |  | 人
[R8.3]
[R0106]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引なし) | 0.8 | 台/日
25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極
[建設物価R08.07.P809：北陸地区,積算資料R08.07.P285：北陸Ⅰ（除福井） [(69,000+63,000)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
諸雑費 | 27 | ％
諸雑費
足場工仮設材等
1掛m2当り
006号代価表 | 単価表 | 断面修復工(左官工法) |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.01m3
[6 empty] | 1 | 構造物
16
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
左官工法用(ｺﾃ塗り) | 0.012 | m3
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
[建設物価R08.07.P194：全国（北海道・沖縄除く）]
諸雑費 | 8 | ％
諸雑費
器具(電動ﾋﾟｯｸ､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ､替え刃､集塵機､ほうき､刷毛､ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ等)､電力等
1構造物当り
007号代価表 | 単価表 | 伸縮装置補修 |  | 遊間50ｍｍ 深さ35ｍｍ
[6 empty] | 10 | ｍ
17
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 7 | ％
諸雑費
ＳМジョイント（ＳМシール材4.0L/缶セット） | 5 | 缶
専用プライマー 100ｍｌ/缶 | 2 | 缶
バックアップ材 | 10 | ｍ
1ｍ当り
008号代価表 | 単価表 | 断面修復工(左官工法) |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.05m3
[6 empty] | 1 | 構造物
18
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
左官工法用(ｺﾃ塗り) | 0.059 | m3
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
[建設物価R08.07.P194：全国（北海道・沖縄除く）]
諸雑費 | 6 | ％
諸雑費
器具(電動ﾋﾟｯｸ､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ､替え刃､集塵機､ほうき､刷毛､ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ等)､電力等
1構造物当り
009号代価表 | 単価表 | グラウト注入
[6 empty] | 1 | 構造物
19
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウト注入 | 1 | 構造物
1構造物当り
013号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 24-12-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
23
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
24-12-25又は20BB W/C≦55%
[R08.04]
[Z9IB007550]
1m3当り
014号代価表 | 単価表 | 鉄筋工[市場単価] |  | SD345･D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | ｔ
24
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | 1.03 | ｔ
SD345 D16~25
[R08.07]
[Z001102020]
鉄筋工(材料含まず) | 1 | ｔ
加工･組立共一般構造物
[R08.04]
[Q959000010 Q001001002]
1ｔ当り
019号代価表 | 単価表 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  | 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 小型車割増無
[6 empty] | 1 | ｔ
31
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
密粒度ｱｽｺﾝ(20F) | 1 | ｔ
再生材混入率50%以下
[R08.06]
[Z9IJ014100]
1ｔ当り
022号代価表 | 単価表 | 伸縮装置補修 |  | 遊間50ｍｍ 深さ35ｍｍ
[6 empty] | 10 | ｍ
36
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 7 | ％
諸雑費
ＳМジョイント（ＳМシール材4.0L/缶セット） | 5 | 缶
専用プライマー 100ｍｌ/缶 | 2 | 缶
バックアップ材 | 10 | ｍ
1ｍ当り
026号代価表 | 単価表 | 処分費 |  | As殻
[6 empty] | 1 | ｔ
40
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(有)小林重機(志賀町稲敷丙17-18) | 1 | ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 中間処理(破砕)
[R08.06]
[05-3]
1ｔ当り
027号代価表 | 単価表 | 構造物とりこわし |  | 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | m3
41
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
無筋構造物 | 1 | m3
昼間 人力施工 制約無
[R08.07]
[Q001611002 Q314601020]
1m3当り
029号代価表 | 単価表 | 処分費 |  | 無筋コンクリート
[6 empty] | 1 | ｔ
43
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(有)小林重機(志賀町稲敷丙17-18) | 1 | ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 中間処理(破砕)
[R08.06]
[05-3]
1ｔ当り
031号代価表 | 単価表 | 残土等処分 |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分
[6 empty] | 1 | m3
45
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛冶屋ｿ-19他6筆) | 1 | m3
建設発生土 埋立処分
[R02.04]
[*03-2]
1m3当り
032号代価表 | 単価表 | 支保工 |  | ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 (小規模) V≦40空m3 f≦40kN/m2
[6 empty] | 10 | 空m3
46
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
型枠工 |  | 人
[R8.3]
[R0133]
とび工 |  | 人
[R8.3]
[R0106]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 13 | ％
諸雑費
1空m3当り
033号代価表 | 単価表 | 土のう工 |  | 仕拵･積立･撤去
[6 empty] | 100 | 袋
47
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
土砂土 | 2 | m3
土のう | 100 | 袋
62×48cm
[R08.04]
[Z006082001]
1袋当り
034号代価表 | 単価表 | 締切排水(水替)工 |  | 作業時排水 10日
[6 empty] | 1 | 式
48
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  | 日
排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水 |  |  |  |  | 施工 第 0-035号表
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 | 1 | 箇所
施工 第 0-038号表
1式当り
035号代価表 | 単価表 | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  | 排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水
[6 empty] | 1 | 日
49
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) |  | 日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm全揚程10m |  |  |  |  | 施工 第 0-036号表
発動発電機(賃料) |  | 日
45kVA |  |  |  |  | 施工 第 0-037号表
諸雑費 | 5 | ％
諸雑費
ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料の損料､分電盤の賃料等
1日当り
036号代価表 | 単価表 | 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) |  | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm全揚程10m
[6 empty] | 1 | 日
50
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] |  | 日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m
[R08.04]
[L001100007]
1日当り
037号代価表 | 単価表 | 発動発電機(賃料) |  | 45kVA
[6 empty] | 1 | 日
51
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油 | 46 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  | 日
45kVA
[R08.04]
[L001110010 L301030100]
1日当り
038号代価表 | 単価表 | ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
[6 empty] | 1 | 箇所
52
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  |  |  |  | 施工 第 0-039号表
1箇所当り
039号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[6 empty] | 1 | 日
53
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 45 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[R08.04]
[L001010004]
1日当り
040号代価表 | 単価表 | ひび割れ補修工(低圧注入工法) |  | 補修延べ延長区分25m未満 1.15 58本
[6 empty] | 1 | 構造物
54
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ひび割れ補修工注入材 | 1.15 | ｋｇ
ポリマーセメント系注入材
ひび割れ補修工シール材 | 3.78 | ｋｇ
橋梁用ひび割れ補修材 | 58 | 本
DDｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 定量型注入器具
[積資別冊R08.07.P71：全国Ⅰ（除北海道沖縄]
諸雑費 | 6 | ％
諸雑費
器具､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰの替え刃､電力
1構造物当り
041号代価表 | 単価表 | ひび割れ補修工(充てん工法) |  | 補修延べ延長区分20m未満
[6 empty] | 1 | 構造物
55
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ひび割れ補修工充てん材 | 0.37 | ｋｇ
ポリマーセメント系注入材
諸雑費 | 17 | ％
諸雑費
器具､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰの替え刃､ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費､電力
1構造物当り
042号代価表 | 単価表 | 断面修復工(左官工法) |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.052m3
[6 empty] | 1 | 構造物
56
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
左官工法用(ｺﾃ塗り) | 0.061 | m3
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
[建設物価R08.07.P194：全国（北海道・沖縄除く）]
諸雑費 | 8 | ％
諸雑費
器具(電動ﾋﾟｯｸ､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ､替え刃､集塵機､ほうき､刷毛､ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ等)､電力等
1構造物当り
045号代価表 | 単価表 | 処分費 |  | As殻
[6 empty] | 1 | ｔ
59
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(有)小林重機(志賀町稲敷丙17-18) | 1 | ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 中間処理(破砕)
[R08.06]
[05-3]
1ｔ当り
047号代価表 | 単価表 | 構造物とりこわし |  | 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | m3
61
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
無筋構造物 | 1 | m3
昼間 人力施工 制約無
[R08.07]
[Q001611002 Q314601020]
1m3当り
050号代価表 | 単価表 | 鉄筋工[市場単価] |  | SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:週単位
[6 empty] | 1 | ｔ
64
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | 1.03 | ｔ
SD345 D13
[R08.07]
[Z001102019]
鉄筋工(材料含まず) | 1 | ｔ
加工･組立共一般構造物
[R08.04]
[Q959000010 Q001001002]
1ｔ当り
055号代価表 | 単価表 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  | 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 小型車割増無
[6 empty] | 1 | ｔ
71
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
密粒度ｱｽｺﾝ(20F) | 1 | ｔ
再生材混入率50%以下
[R08.06]
[Z9IJ014100]
1ｔ当り
056号代価表 | 単価表 | 伸縮装置補修 |  | 遊間50ｍｍ 深さ35ｍｍ
[6 empty] | 10 | ｍ
72
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 7 | ％
諸雑費
ＳМジョイント（ＳМシール材4.0L/缶セット） | 5 | 缶
専用プライマー 100ｍｌ/缶 | 2 | 缶
バックアップ材 | 10 | ｍ
1ｍ当り

## 単価表
単価表
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工パッケージ
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 20
|  |  |  | （ | 010号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 72 | [6 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 57 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 3 | [5 empty] | R6.3
型枠 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 21
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 |  |  |  | （ | 011号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 46 | 66 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 25 | 14 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 9 | 51 | [5 empty] | R6.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 22
無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し |  |  |  | （ | 012号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 28 | 68
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 12 | 85 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 7 | 30 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 6 | 58 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 71 | 32
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 24-12-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 71 | 32 |  |  | 24-12-25(20) W/C 55% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(20500+20300)/2]
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 25
ｱﾝｶｰ材径:17mmを超え23mm以下 削孔深:500mm以下 |  |  |  | （ | 015号 |  | ） |  | 1 | 孔
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 80 | 67
R1 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 36 | 68 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 33 | 47 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 19 | 33
Z1 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ |  |  |  |  | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ |  |  | [R08.06]
| 33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 19 | 33 |  |  | φ33.1mm |  |  | 建設物価R06.04.P783：全国,積算資料R06.04.P306：全国 [(11200+10600)/2]
床掘り |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 26
土砂 小規模 |  |  |  | （ | 016号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 18 | 73
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 18 | 73 |  |  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 74 | 16
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 26 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 33 | 90 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 7 | 11
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 7 | 11 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 27
小規模 土砂 |  |  |  | （ | 017号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 8 | 87
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 8 | 27 |  |  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  | R6建設機械等損料表
K2 | ﾗﾝﾏ |  |  |  |  | ﾗﾝﾏ |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 質量60~80kg | 0 | 60 |  |  | 質量60~80kg |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 87 | 15
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 50 | 3 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 35 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 17 | 77 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 3 | 98
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 3 | 14 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 28
小規模 土砂 |  |  |  | （ | 017号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.06]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 84 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
表層(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 29
1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  | （ | 018号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 1 | 62
K1 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型 |  |  |  |  | [賃料]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] |  |  | [建設物価R08.07.P805：北陸地区,積算資料R08.07.P282：北陸Ⅰ（除福井） [(24,500+24,000)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| 舗装幅1.4~3m | 1 | 4 |  |  | 舗装幅1.4~3.0m |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(14040+15600)/2]
K2 | 振動ﾛｰﾗ･搭乗式(賃貸)(長期割引なし) |  |  |  |  | [賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] |  |  | [建設物価R08.07.P805：北陸地区,積算資料R08.07.P282：北陸Ⅰ（除福井） [(6,300+6,000)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t | 0 | 21 |  |  | 3~4t |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(3510+3575)/2]
K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引なし) |  |  |  |  | [賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  |  | [建設物価R08.07.P804：北陸地区,積算資料R08.07.P282：北陸Ⅰ（除福井） [(5,750+5,600)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| 質量3~4t | 0 | 19 |  |  | 質量3~4t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(3250+3250)/2]
R
|  | 14 | 97
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 11 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 3 | 49 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 3 | 41 | [5 empty] | R6.3
R4 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 1 | 24 | [5 empty] | R6.3
表層(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 30
1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  | （ | 018号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z
|  | 83 | 41
Z1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  |  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
| 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 小型車割増無 | 76 | 32 |  |  | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) |  |  | 建設物価R06.04.P211：東京都１４区（合材）,積算資料R06.04.P319：東京 [(11800+11500)/2]
Z2 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  |  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  |  | [R08.07]
| PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | 6 | 78 |  |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 |  |  | 建設物価R06.04.P219：東京23区,積算資料R06.04.P331：関東 [(106+101)/2]
Z3 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 28 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
上層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 32
粒度調整砕石M-40 150mm 1層施工 |  |  |  | （ | 020号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 11 | 57
K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  |  |  | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 7 | 99 |  |  | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m |  |  | R6建設機械等損料表
K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ･ﾏｶﾀﾞﾑ(賃貸)(長期割引なし) |  |  |  |  | [賃料]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] |  |  | [建設物価R08.07.P804：北陸地区,積算資料R08.07.P282：北陸Ⅰ（除福井） [(7,550+7,400)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| 質量10~12t | 1 |  |  |  | 質量10t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(4420+4550)/2]
K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引なし) |  |  |  |  | [賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  |  | [建設物価R08.07.P804：北陸地区,積算資料R08.07.P282：北陸Ⅰ（除福井） [(7,850+7,600)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| 質量13~14t | 0 | 99 |  |  | 質量13~14t |  |  | R7.4代表材料規格等の基準単価作成方法について
R
|  | 37 | 8
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 16 | 31 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 97 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 32 | [5 empty] | R6.3
R4 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 4 | 37 | [5 empty] | R6.3
上層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 33
粒度調整砕石M-40 150mm 1層施工 |  |  |  | （ | 020号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z
|  | 51 | 35
Z1 | 粒度調整砕石 |  |  |  |  | 再生粒度調整砕石
| M-40 | 47 | 84 |  |  | RM-40 |  |  | 建設物価R06.04.P129：東京都１７区（骨材）,積算資料R06.04.P182：東京１７区（骨材） [(1600+1600)/2]
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 3 | 3 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
下層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 34
190mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 |  |  |  | （ | 021号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 5 | 72
K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  |  |  | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 3 | 95 |  |  | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m |  |  | R6建設機械等損料表
K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ･ﾏｶﾀﾞﾑ(賃貸)(長期割引なし) |  |  |  |  | [賃料]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] |  |  | [建設物価R08.07.P804：北陸地区,積算資料R08.07.P282：北陸Ⅰ（除福井） [(7,550+7,400)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| 質量10~12t | 0 | 49 |  |  | 質量10t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(4420+4550)/2]
K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引なし) |  |  |  |  | [賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  |  | [建設物価R08.07.P804：北陸地区,積算資料R08.07.P282：北陸Ⅰ（除福井） [(7,850+7,600)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| 質量13~14t | 0 | 49 |  |  | 質量13~14t |  |  | R7.4代表材料規格等の基準単価作成方法について
R
|  | 18 | 33
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 6 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 2 | 95 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 2 | 63 | [5 empty] | R6.3
R4 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 2 | 16 | [5 empty] | R6.3
下層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 35
190mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 |  |  |  | （ | 021号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z
|  | 75 | 95
Z1 | 再生砕石クラッシャーラン |  |  |  |  | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| RC-40 | 74 | 21 |  |  | C-40 |  |  | 建設物価R06.04.P129：東京都１７区（骨材）,積算資料R06.04.P182：東京１７区（骨材） [(5150+4900)/2]
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 1 | 50 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
舗装版切断 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 37
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 |  |  |  | （ | 023号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 15 | 5
K1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深20cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm | 10 | 24 |  |  | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 58 | 43
R1 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 96 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 88 | [5 empty] | R6.3
R3 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 92 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 26 | 52
Z1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | [R08.04]
| 径18ｲﾝﾁ | 22 | 39 |  |  | 径18ｲﾝﾁ |  |  | WEB建設R06.04：全国,積算資料R06.04.P310：全国 [(67600+68800)/2]
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.06]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 2 | 81 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
舗装版破砕積込(小規模土工) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 38
|  |  |  | （ | 024号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 20 | 13
K1 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  |  |  | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) | 20 | 13 |  |  | 山積0.13m3(平積0.10m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 71 | 97
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 71 | 97 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 7 | 90
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 7 | 90 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
殻運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 39
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 17.0km以下 良好 |  |  |  | （ | 025号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 20 | 25
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 | 20 | 25 |  |  | 2t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 71 | 3
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 71 | 3 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 72
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 8 | 72 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
殻運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 42
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好 |  |  |  | （ | 028号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 40 | 77
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 40 | 77 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 44 | 82
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 44 | 82 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 41
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 14 | 41 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 44
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.0km以下 良好 |  |  |  | （ | 030号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 20 | 25
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 | 20 | 25 |  |  | 2t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 71 | 3
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 71 | 3 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 72
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 8 | 72 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
舗装版破砕積込(小規模土工) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 57
|  |  |  | （ | 043号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 20 | 13
K1 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  |  |  | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) | 20 | 13 |  |  | 山積0.13m3(平積0.10m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 71 | 97
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 71 | 97 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 7 | 90
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 7 | 90 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
殻運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 58
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 17.0km以下 良好 |  |  |  | （ | 044号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 20 | 25
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 | 20 | 25 |  |  | 2t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 71 | 3
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 71 | 3 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 72
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 8 | 72 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
床掘り |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 60
土砂 小規模 |  |  |  | （ | 046号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 18 | 73
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 18 | 73 |  |  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 74 | 16
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 26 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 33 | 90 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 7 | 11
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 7 | 11 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
殻運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 62
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好 |  |  |  | （ | 048号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 40 | 77
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 40 | 77 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 44 | 82
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 44 | 82 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 41
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 14 | 41 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
型枠 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 63
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 |  |  |  | （ | 049号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 46 | 66 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 25 | 14 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 9 | 51 | [5 empty] | R6.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 65
ｱﾝｶｰ材径:17mm以下 削孔深:500mm以下 |  |  |  | （ | 051号 |  | ） |  | 1 | 孔
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 82 | 72
R1 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 37 | 62 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 34 | 32 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 17 | 28
Z1 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ |  |  |  |  | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ |  |  | [R08.06]
| 27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 17 | 28 |  |  | φ27.6mm |  |  | 建設物価R06.04.P783：全国,積算資料R06.04.P306：全国 [(9800+9200)/2]
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 66
無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し |  |  |  | （ | 052号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 28 | 68
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 12 | 85 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 7 | 30 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 6 | 58 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 71 | 32
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 24-12-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 71 | 32 |  |  | 24-12-25(20) W/C 55% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(20500+20300)/2]
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 67
小規模 土砂 |  |  |  | （ | 053号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 8 | 87
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 8 | 27 |  |  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  | R6建設機械等損料表
K2 | ﾗﾝﾏ |  |  |  |  | ﾗﾝﾏ |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 質量60~80kg | 0 | 60 |  |  | 質量60~80kg |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 87 | 15
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 50 | 3 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 35 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 17 | 77 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 3 | 98
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 3 | 14 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 68
小規模 土砂 |  |  |  | （ | 053号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.06]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 84 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
表層(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 69
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  | （ | 054号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 0 | 43
K1 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用) |  |  |  |  | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t | 0 | 24 |  |  | 運転質量0.5~0.6t |  |  | R6建設機械等損料表
K2 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ |  |  |  |  | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 前進型･質量40~60kg | 0 | 13 |  |  | 機械質量40~60kg |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 44 | 34
R1 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 57 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 14 | 5 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 4 | 28 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 55 | 23
Z1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  |  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
| 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 小型車割増無 | 50 | 52 |  |  | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) |  |  | 建設物価R06.04.P211：東京都１４区（合材）,積算資料R06.04.P319：東京 [(11800+11500)/2]
表層(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 | [5 empty] | 70
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  | （ | 054号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  |  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  |  | [R08.07]
| PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | 4 | 48 |  |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 |  |  | 建設物価R06.04.P219：東京23区,積算資料R06.04.P331：関東 [(106+101)/2]
Z3 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.06]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 17 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
Z4 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 3 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]