## 提出用内訳書
本工事費内訳表
2
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 河川土工 | [5 empty] | 工種行
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 掘削工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 掘削 |  | 330 | m3 |  |  | [CB210100]
|  |  | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 | [5 empty] | 施工 第 0-001号表
[R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 盛土工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 路体(築堤)盛土 |  | 420 | m3 |  |  | [CB210510]
|  |  | 2.5m未満 | [5 empty] | 施工 第 0-002号表
[R7黄本P1030 / R7赤本PⅡ-1-②-22]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 法面整形工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 法面整形 |  | 190 | m2 |  |  | [CB220010]
|  |  | 盛土部 法面締固め無 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | [5 empty] | 施工 第 0-003号表
[R7黄本P1068 / R7赤本PⅡ-2-①-4]
|  |  | 法面整形 |  | 180 | m2 |  |  | [CB220010]
|  |  | 切土部 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | [5 empty] | 施工 第 0-004号表
[R7黄本P1068 / R7赤本PⅡ-2-①-4]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 作業土工 | [5 empty] | 種別行
本工事費内訳表
3
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 床掘り | [5 empty] | 細別行
|  |  |  | 床掘り | 1300 | m3 |  |  | [CB210030]
|  |  | 土砂 標準 無し 障害無し | [5 empty] | 施工 第 0-005号表
[R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 埋戻し | [5 empty] | 細別行
|  |  |  | 埋戻し | 890 | m3 |  |  | [CB210410]
|  |  | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | [5 empty] | 施工 第 0-006号表
[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 基面整正 | [5 empty] | 細別行
|  |  |  | 基面整正 | 190 | m2 |  |  | [CB210080]
施工 第 0-007号表
[R7黄本P1052 / R7赤本PⅡ-1-③-7]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 残土処理工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 土砂等運搬 |  | 140 | m3 |  |  | [CB210110]
|  |  | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好 | [5 empty] | 施工 第 0-008号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
|  |  | 残土等処分 |  | 140 | m3 |  |  | [CB210560]
|  |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分 | [5 empty] | 施工 第 0-009号表
[R7黄本P1038 / R7赤本PⅡ-1-②-30]
本工事費内訳表
4
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 法覆護岸工 | [5 empty] | 工種行
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | Coブロック工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 |  | 904 | m2 |  |  | [CB226020]
|  |  | 150kg/個未満各種 裏込材不要 18-8-25(高炉) 2.1m3を超え2.3m3以下 遮水ｼｰﾄ不要 | [5 empty] | 施工 第 0-010号表
[R7黄本P1094 / R7赤本PⅡ-2-③-9]
|  |  | 胴込･裏込材(砕石) |  | 181 | m3 |  |  | [CB226120]
|  |  | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 砕石各種 | [5 empty] | 施工 第 0-012号表
[R7黄本P1104 / R7赤本PⅡ-2-③-19]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 天端工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 15 | m3 |  |  | [CB226180]
|  |  | 各種 一般養生 | [5 empty] | 施工 第 0-013号表
[R7黄本P1111 / R7赤本PⅡ-2-③-26]
|  |  | 目地板 |  | 3 | m2 |  |  | [CB224710]
|  |  | 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10) | [5 empty] | 施工 第 0-015号表
[R7黄本P1222 / R7赤本PⅡ-2-⑱-2]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 基礎工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 基礎コンクリート工 |  | 206 | ｍ
施工 第 0-016号表
本工事費内訳表
5
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 小口止工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 5 | m3 |  |  | [CB226190]
|  |  | 各種 一般養生 | [5 empty] | 施工 第 0-020号表
[R7黄本P1109 / R7赤本PⅡ-2-③-24]
|  |  | 目地板 |  | 12 | m2 |  |  | [CB224710]
|  |  | 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10) | [5 empty] | 施工 第 0-022号表
[R7黄本P1222 / R7赤本PⅡ-2-⑱-2]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 隔壁工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 現場打隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 7 | m3 |  |  | [CB226190]
|  |  | 各種 一般養生 | [5 empty] | 施工 第 0-023号表
[R7黄本P1109 / R7赤本PⅡ-2-③-24]
|  |  | 目地板 |  | 31 | m2 |  |  | [CB224710]
|  |  | 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10) | [5 empty] | 施工 第 0-024号表
[R7黄本P1222 / R7赤本PⅡ-2-⑱-2]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 雑工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 |  | 24 | m2 |  |  | [CB226020]
|  |  | 150kg/個未満各種 裏込材不要 18-8-25(高炉) 2.1m3を超え2.3m3以下 遮水ｼｰﾄ不要 | [5 empty] | 施工 第 0-025号表
[R7黄本P1094 / R7赤本PⅡ-2-③-9]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 構造物撤去工 | [5 empty] | 工種行
本工事費内訳表
6
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 構造物取壊し工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 構造物とりこわし |  | 111 | m3
|  |  | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 | [5 empty] | 施工 第 0-026号表
[R7ｺｽﾄP388 / R7施単P464]
|  |  | 殻運搬 |  | 111 | m3 |  |  | [CB227010]
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好 | [5 empty] | 施工 第 0-027号表
[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]
|  |  | 殻処分 |  | 260 | t
コンクリート(無筋)
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 仮設工 | [5 empty] | 工種行
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 工事用道路工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 敷鉄板設置･撤去 |  | 54 | m2 |  |  | [WB253610]
|  |  | 設置･撤去 | [5 empty] | 施工 第 0-028号表
[R7黄本P356 / R7赤本PⅡ-5-⑯-1]
|  |  | 鋼板賃料 22*1524*3048 |  | 12 | 枚
|  |  | 供用182日 | [5 empty] | 施工 第 0-030号表
[R7赤本PⅡ-5-①-2]
|  |  | 路体(築堤)盛土 |  | 20 | m3 |  |  | [CB210510]
|  |  | 2.5m以上4.0m未満 | [5 empty] | 施工 第 0-031号表
[R7黄本P1030 / R7赤本PⅡ-1-②-22]
本工事費内訳表
7
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 掘削 |  | 20 | m3 |  |  | [CB210100]
|  |  | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 | [5 empty] | 施工 第 0-001号表
[R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7]
|  |  | 土砂等運搬 |  | 60 | m3 |  |  | [CB210110]
|  |  | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好 | [5 empty] | 施工 第 0-032号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
|  |  | 残土等処分 |  | 60 | m3 |  |  | [CB210560]
|  |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分 | [5 empty] | 施工 第 0-033号表
[R7黄本P1038 / R7赤本PⅡ-1-②-30]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 仮締切工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 大型土のう工 |  | 43 | 袋 |  |  | [WB252730]
|  |  | 設置(再設置含む) | [5 empty] | 施工 第 0-034号表
[R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3]
|  |  | 大型土のう工 |  | 30 | 袋 |  |  | [WB252730]
|  |  | 移設(撤去･再設置) | [5 empty] | 施工 第 0-036号表
[R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3]
|  |  | 大型土のう工 |  | 43 | 袋 |  |  | [WB252730]
|  |  | 撤去 | [5 empty] | 施工 第 0-038号表
[R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3]
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 仮水路工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | 暗渠排水管 |  | 130 | ｍ |  |  | [CB222770]
|  |  | 据付･撤去波状管 700~1,000m要 | [5 empty] | 施工 第 0-040号表
[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩-12]
本工事費内訳表
8
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 暗渠排水管 |  | 466 | ｍ
|  |  | 手間のみ | [5 empty] | 施工 第 0-041号表
[5 empty] | 1 | 式
|  |  | 水替工 | [5 empty] | 種別行
|  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 |  | 3 | 箇所 |  |  | [WB252320]
施工 第 0-042号表
[R7黄本P309 / R7赤本PⅡ-5-⑧-3]
|  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  |  | 日 |  |  | [WB252310]
|  |  | 排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水 | [5 empty] | 施工 第 0-044号表
[R7黄本P307 / R7赤本PⅡ-5-⑧-3]
直接工事費計 |  |  |  |  | 1 | 式
共通仮設 |  |  |  |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  |  |  | 1 | 式
|  | 運搬費 |  |  | 1 | 式
1号内訳書
|  |  | 仮設材運搬 製品12~15m |  | 10 | ｔ |  |  | [WB010020]
|  |  | 片道14km 往復 | [5 empty] | 施工 第 0-047号表
[R7黄本<41> / R7赤本PⅠ-2-②-14]
本工事費内訳表
9
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 共通仮設費(率分) |  |  |  | 1 | 式
純工事費 |  |  |  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  |  |  | 1 | 式
|  | うち法定福利費の事業主負担額 |  |  | 1 | 式
工事原価 |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式
| 一般管理費等計 |  |  |  | 1 | 式
工事価格 |  |  |  |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 |  |  |  | 1 | 式
本工事費内訳表
10
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事費計 |  |  |  |  | 1 | 式

## 内訳書
1号内訳書 | 内訳書 | 運搬費
[5 empty] | 1 |  | 式
11
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材運搬 製品12~15m | 10 | ｔ
片道14km 往復 |  |  |  |  | 施工 第 0-047号表
[R7黄本<41> / R7赤本PⅠ-2-②-14]
[WB010020]

## 明細書
明細書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価表
009号代価表 | 単価表 | 残土等処分 |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分
[6 empty] | 1 | m3
21
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町道下４７－１－１８) | 1 | m3
建設発生土 埋立処分
[R02.04]
[*03-2]
1m3当り
011号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
24
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
18-8-25又は20N W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB002100]
1m3当り
014号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 各種 21-8-25BBW/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
28
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
21-8-25BB W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB006500]
1m3当り
016号代価表 | 単価表 | 基礎コンクリート工
[6 empty] | 10 | ｍ
30
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.7 | m3
各種21-8-40BBW/C≦60%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 無し 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  |  | 施工 第 0-017号表
[R7黄本P1108 / R7赤本PⅡ-2-③-23]
[CB226170]
基礎砕石 | 9 | m2
17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) |  |  |  |  | 施工 第 0-019号表
[R7黄本P1084 / R7赤本PⅡ-2-②-2]
[CB221110]
1ｍ当り
018号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 各種 21-8-40BBW/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
33
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
21-8-40BB W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB006900]
1m3当り
021号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 各種 21-8-40BBW/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
38
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
21-8-40BB W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB006900]
1m3当り
026号代価表 | 単価表 | 構造物とりこわし |  | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要
[6 empty] | 1 | m3
45
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
無筋構造物 | 1 | m3
昼間 機械施工 制約無
[R08.07]
[Q001611001 Q314601010]
1m3当り
028号代価表 | 単価表 | 敷鉄板設置･撤去 |  | 設置･撤去
[6 empty] | 100 | m2
47
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
とび工 |  | 人
[R8.3]
[R0106]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  |  |  |  | 施工 第 0-029号表
諸雑費 | 1 | ％
諸雑費
吊金具及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟの費用
1m2当り
029号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[6 empty] | 1 | 日
48
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 119 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[R08.04]
[L001010004]
1日当り
030号代価表 | 単価表 | 鋼板賃料 22*1524*3048 |  | 供用182日
[6 empty] | 1 | 枚
49
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼板 | 1 | 枚･日
22×1524×3048 360日(12ヶ月)以内
[R08.04]
[L902005100]
整備費(敷鉄板) | 1 | 枚
22×1524×3048mm
[R08.04]
[Z006754001]
1枚当り
033号代価表 | 単価表 | 残土等処分 |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分
[6 empty] | 1 | m3
52
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛冶屋ｿ-19他6筆) | 1 | m3
建設発生土 埋立処分
[R02.04]
[*03-2]
1m3当り
034号代価表 | 単価表 | 大型土のう工 |  | 設置(再設置含む)
[6 empty] | 10 | 袋
53
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  |  |  |  | 施工 第 0-035号表
諸雑費 | 0.2 | ％
諸雑費
製作･設置､製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等
1袋当り
035号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[6 empty] | 1 | 日
54
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 99 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[R08.04]
[L001010004]
1日当り
036号代価表 | 単価表 | 大型土のう工 |  | 移設(撤去･再設置)
[6 empty] | 10 | 袋
55
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  |  |  |  | 施工 第 0-037号表
諸雑費 | 0.2 | ％
諸雑費
製作･設置､製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等
1袋当り
037号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[6 empty] | 1 | 日
56
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 110 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[R08.04]
[L001010004]
1日当り
038号代価表 | 単価表 | 大型土のう工 |  | 撤去
[6 empty] | 10 | 袋
57
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  |  |  |  | 施工 第 0-039号表
諸雑費 | 0.4 | ％
諸雑費
製作･設置､製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等
1袋当り
039号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[6 empty] | 1 | 日
58
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 101 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[R08.04]
[L001010004]
1日当り
041号代価表 | 単価表 | 暗渠排水管 |  | 手間のみ
[6 empty] | 1 | ｍ
61
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  | 供用日
ｸﾛｰﾗ型･山積0.5m3ｸﾚｰﾝ2.9t･超低騒音･後方超小旋回
[R7建設機械等損料表]
[0202-246-040-001]
1ｍ当り
042号代価表 | 単価表 | ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
[6 empty] | 1 | 箇所
62
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  |  |  |  | 施工 第 0-043号表
1箇所当り
043号代価表 | 単価表 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[6 empty] | 1 | 日
63
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊) |  | 人
[R8.3]
[R0114]
軽油 | 45 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | 日
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
[R08.04]
[L001010004]
1日当り
044号代価表 | 単価表 | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  | 排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水
[6 empty] | 1 | 日
64
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) |  | 日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm全揚程10m |  |  |  |  | 施工 第 0-045号表
発動発電機(賃料) |  | 日
45kVA |  |  |  |  | 施工 第 0-046号表
諸雑費 | 5 | ％
諸雑費
ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料の損料､分電盤の賃料等
1日当り
045号代価表 | 単価表 | 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) |  | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm全揚程10m
[6 empty] | 1 | 日
65
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] |  | 日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m
[R08.04]
[L001100007]
1日当り
046号代価表 | 単価表 | 発動発電機(賃料) |  | 45kVA
[6 empty] | 1 | 日
66
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油 | 46 | L
[R08.06]
[Z006702002 Z304010090]
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  | 日
45kVA
[R08.04]
[L001110010 L301030100]
1日当り
047号代価表 | 単価表 | 仮設材運搬 製品12~15m |  | 片道14km 往復
[6 empty] | 1 | ｔ
67
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の運搬費 | 2 | ｔ
基本運賃
積込費取卸し費 | 1 | ｔ
積込費+取卸し費 基地現場間往復
[R7国交省･赤本PⅠ-2-②-15]
1ｔ当り
048号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
68
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
18-8-25又は20N W/C≦60%
[R08.04]
[Z9IB002100]
1m3当り

## 単価表
単価表
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工パッケージ
掘削 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 12
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 |  |  |  | （ | 001号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 42 | 72
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 42 | 72 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 37 | 91
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 37 | 91 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 19 | 37
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 19 | 37 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
路体(築堤)盛土 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 13
2.5m未満 |  |  |  | （ | 002号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 0 | 66
K1 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  |  |  | [賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  | [R08.04]
| 運転質量0.8~1.1t | 0 | 66 |  |  | 質量0.8~1.1t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(1495+1625)/2]
R
|  | 99 | 11
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 90 | 70 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 41 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 0 | 23
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 23 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
法面整形 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 14
盛土部 法面締固め無 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 |  |  |  | （ | 003号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 11 | 87
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 11 | 87 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
R
|  | 75 | 95
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 33 | 62 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 28 | 67 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 13 | 66 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 12 | 18
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 12 | 18 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
法面整形 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 15
切土部 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 |  |  |  | （ | 004号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 9 | 24
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 9 | 24 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
R
|  | 81 | 28
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 38 | 72 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 22 | 32 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 20 | 24 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 9 | 48
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 9 | 48 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
床掘り |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 16
土砂 標準 無し 障害無し |  |  |  | （ | 005号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 22 | 47
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 22 | 47 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
R
|  | 53 | 87
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 53 | 87 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 23 | 66
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 23 | 66 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 17
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | （ | 006号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 9 | 29
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 7 | 79 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  |  |  | [賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  | [R08.04]
| 運転質量0.5~0.6t | 1 | 41 |  |  | 質量0.5~0.6t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(1235+1300)/2]
K3 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  |  |  | [賃料]ﾀﾝﾊﾟ |  |  | [R08.04]
| 質量 60~80kg | 0 | 9 |  |  | 60~80kg |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(474.5+468)/2]
R
|  | 82 | 13
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 17 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 26 | 27 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 15 | 69 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 58
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 18
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | （ | 006号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 8 | 45 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.06]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 13 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
基面整正 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 19
|  |  |  | （ | 007号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 100 | [6 empty] | R6.3
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 20
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好 |  |  |  | （ | 008号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 44 | 67
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 44 | 67 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 40 | 44
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 44 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 89
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 14 | 89 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 22
150kg/個未満各種 裏込材不要 18-8-25(高炉) 2.1m3を超え2.3m3以下 遮水ｼｰﾄ不要 |  |  |  | （ | 010号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 4 | 67
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 4 | 67 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(9750+9945)/2]
R
|  | 32 | 61
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 11 | 60 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 86 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 32 | [5 empty] | R6.3
R4 | ﾌﾞﾛｯｸ工 |  |  |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ工 |  |  | [R8.3]
|  | 4 | 52 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 62 | 72
Z1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  |  | 間知ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | [R08.04]
| JIS粗面 150kg/個未満 | 33 | 64 |  |  | 高さ250×幅400×控350 滑面 |  |  | 建設物価R06.04.P366：東京23区,積算資料R06.04.P484：東京 [(6600+6400)/2]
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 23
150kg/個未満各種 裏込材不要 18-8-25(高炉) 2.1m3を超え2.3m3以下 遮水ｼｰﾄ不要 |  |  |  | （ | 010号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 24 | 93 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
Z3 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 4 | 15 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
胴込･裏込材(砕石) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 25
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 砕石各種 |  |  |  | （ | 012号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 9 | 31
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 9 | 31 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(9750+9945)/2]
R
|  | 67 | 69
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 35 | 39 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 69 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 12 | 6 | [5 empty] | R6.3
Z
23
Z1 | (株)クリーンファイア |  |  |  |  | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| RC-40 | 18 | 87 |  |  | RC-40 |  |  | 建設物価R06.04.P129：東京都１７区（骨材）,積算資料R06.04.P182：東京１７区（骨材） [(1200+1200)/2]
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 4 | 13 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 26
各種 一般養生 |  |  |  | （ | 013号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 2 | 43
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 2 | 43 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(9750+9945)/2]
R
|  | 63 | 99
R1 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 21 | 93 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 15 | 12 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 73 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 7 | 30 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 33 | 58
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 各種 21-8-25BBW/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 32 | 10 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 27
各種 一般養生 |  |  |  | （ | 013号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 1 | 48 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
目地板 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 29
30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10) |  |  |  | （ | 015号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 66 | 53
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 48 | 92 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 17 | 28 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 33 | 47
Z1 | 瀝青繊維質目地板 |  |  |  |  | 瀝青繊維質目地板 |  |  | [R08.04]
| 厚10mm | 33 | 47 |  |  | 厚さ10mm |  |  | 建設物価R06.04.P225：関東地区,積算資料R06.04.P534：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(1230+1150)/2]
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 31
各種21-8-40BBW/C≦60%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 無し 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  | （ | 017号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 1 | 69
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 1 | 69 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(9750+9945)/2]
R
|  | 67 | 42
R1 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 20 | 75 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 16 | 42 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 47 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 9 | 55 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 30 | 89
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 各種 21-8-40BBW/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 29 | 74 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 32
各種21-8-40BBW/C≦60%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 無し 一般養生･特殊養生(練炭) |  |  |  | （ | 017号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 97 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
基礎砕石 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 34
17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) |  |  |  | （ | 019号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 4 | 78
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 4 | 75 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
R
|  | 70 | 31
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 33 | 80 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 14 | 27 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 13 | 24 | [5 empty] | R6.3
R4 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 52 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 24 | 91
Z1 | (株)クリーンファイア |  |  |  |  | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| RC-40 | 20 | 46 |  |  | RC-40 |  |  | 建設物価R06.04.P129：東京都１７区（骨材）,積算資料R06.04.P182：東京１７区（骨材） [(1200+1200)/2]
基礎砕石 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 35
17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) |  |  |  | （ | 019号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 4 | 42 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 36
各種 一般養生 |  |  |  | （ | 020号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 1 | 83
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 1 | 83 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(9750+9945)/2]
R
|  | 68 | 15
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 21 | 77 | [5 empty] | R6.3
R2 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 21 | 44 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 56 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 83 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 30 | 2
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 各種 21-8-40BBW/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 29 | 4 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 37
各種 一般養生 |  |  |  | （ | 020号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 98 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
目地板 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 39
30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10) |  |  |  | （ | 022号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 66 | 53
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 48 | 92 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 17 | 28 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 33 | 47
Z1 | 瀝青繊維質目地板 |  |  |  |  | 瀝青繊維質目地板 |  |  | [R08.04]
| 厚10mm | 33 | 47 |  |  | 厚さ10mm |  |  | 建設物価R06.04.P225：関東地区,積算資料R06.04.P534：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(1230+1150)/2]
現場打隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 40
各種 一般養生 |  |  |  | （ | 023号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 1 | 83
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 1 | 83 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(9750+9945)/2]
R
|  | 68 | 15
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 21 | 77 | [5 empty] | R6.3
R2 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 21 | 44 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 56 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 83 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 30 | 2
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 各種 21-8-40BBW/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 29 | 4 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
現場打隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 41
各種 一般養生 |  |  |  | （ | 023号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 98 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
目地板 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 42
30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10) |  |  |  | （ | 024号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 66 | 53
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 48 | 92 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 17 | 28 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 33 | 47
Z1 | 瀝青繊維質目地板 |  |  |  |  | 瀝青繊維質目地板 |  |  | [R08.04]
| 厚10mm | 33 | 47 |  |  | 厚さ10mm |  |  | 建設物価R06.04.P225：関東地区,積算資料R06.04.P534：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(1230+1150)/2]
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 43
150kg/個未満各種 裏込材不要 18-8-25(高炉) 2.1m3を超え2.3m3以下 遮水ｼｰﾄ不要 |  |  |  | （ | 025号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 4 | 67
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 4 | 67 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(9750+9945)/2]
R
|  | 32 | 61
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 11 | 60 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 86 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 32 | [5 empty] | R6.3
R4 | ﾌﾞﾛｯｸ工 |  |  |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ工 |  |  | [R8.3]
|  | 4 | 52 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 62 | 72
Z1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  |  | 間知ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | [R08.04]
| JIS粗面 150kg/個未満 | 33 | 64 |  |  | 高さ250×幅400×控350 滑面 |  |  | 建設物価R06.04.P366：東京23区,積算資料R06.04.P484：東京 [(6600+6400)/2]
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 44
150kg/個未満各種 裏込材不要 18-8-25(高炉) 2.1m3を超え2.3m3以下 遮水ｼｰﾄ不要 |  |  |  | （ | 025号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 24 | 93 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
Z3 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 4 | 15 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
殻運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 46
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好 |  |  |  | （ | 027号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 40 | 77
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 40 | 77 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 44 | 82
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 44 | 82 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 41
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 14 | 41 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
路体(築堤)盛土 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 50
2.5m以上4.0m未満 |  |  |  | （ | 031号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 15 | 30
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] |  |  | [R08.04]
| 山積0.28m3(平積0.2m3) | 8 | 1 |  |  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(5590+5720)/2]
K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] |  |  |  |  | [賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] |  |  | [R08.04]
| 運転質量3~4t | 7 | 29 |  |  | 3~4t |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(3510+3575)/2]
R
|  | 76 | 16
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 67 | 28 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 88 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 54
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 8 | 54 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 51
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好 |  |  |  | （ | 032号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 44 | 67
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 44 | 67 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 40 | 44
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 44 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 89
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 14 | 89 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
暗渠排水管 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 59
据付･撤去波状管 700~1,000m要 |  |  |  | （ | 040号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 1 | 61
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.5m3ｸﾚｰﾝ2.9t･超低騒音･後方超小旋回 | 1 | 61 |  |  | 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 6 | 49
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 4 | 25 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 1 | 46 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 0 | 43 | [5 empty] | R6.3
R4 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 0 | 35 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 91 | 90
Z1 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ管) |  |  |  |  | 暗渠排水管 波状管 |  |  | [R08.04]
| 波状管 φ700 | 91 | 45 |  |  | 呼び径800mm高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) |  |  | 建設物価R06.04.P388：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R06.04.P517：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(30300+30200)/2]
暗渠排水管 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 60
据付･撤去波状管 700~1,000m要 |  |  |  | （ | 040号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.06]
|  | 0 | 45 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]