## 表紙
|  |  | 設 計 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設計者 |  |  | 精 査
設 計 内 訳 書
[6 empty] | 円也 |  |  |  | 工事費額
|  |  |  | 但し、 | 黒島分団センター新築工事（災害復旧）
工事概要
災害復旧工事
鉄骨造2階建 101.26㎡
瓦葺・档材下見板仕上げ
電気・空調・給排水・外構工事を含む
名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 出 来 高 |  |  | 備 考
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A． | 直 接 工 事 費
| 建築工事 |  |  | 1 | 式
小 計
Ｂ. | 共 通 仮 設 費 | 安全管理費含む |  | 1 | 式
純 工 事 費 計
Ｃ. | 諸 経 費
| (1) 現 場 管 理 費 |  |  | 1 | 式
| 週休二日補正 |  |  | 1 | 式
工 事 原 価 計
| (2) 一 般 管 理 費 |  |  | 1 | 式
| 契約保証費 |  |  | 1 | 式
Ｄ. | 工 事 価 格 計
E. | 消費税相当額 |  |  | 1 | 式
総 計 (工事費)

## 諸経費
|  | (新営） | （改修）
|  | 一般工事 | 一般工事 | 昇降機設備工事 | 専門・取壊工事 | 発生材処分費 | 計
A． | 直 接 工 事 費
Ｂ. | 共 通 仮 設 費
小 計
純 工 事 費 計
Ｃ. | 諸 経 費
(1) 現 場 管 理 費
週休２日補正
現場管理費積上分
リース費
小 計
工 事 原 価 計
(2) 一 般 管 理 費
契約補償費
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
D. | 工事価格計
E. | 消費税等相当額
総 計

## 二号
工 事 費 計 算 書
工事費一金 |  |  |  |  | 円也
| 但し、 | 黒島分団センター新築工事（災害復旧）
出 来 高
名 称 | 概 要 | 数 量 |  | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
Ａ．直 接 工 事 費
一 般 工 事 （新 営） |  | 一式
小 計
Ｂ．共 通 仮 設 費 | 安全管理費含む
一 般 工 事 （新 営） |  | 一式
0%
0%
小 計
0%
純 工 事 費
新 営 工 事 |  | 一式
専 門 工 事
小 計
0
出 来 高
名 称 | 概 要 | 数 量 |  | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
Ｃ．諸 経 費
（１）現 場 管 理 費
新 営 工 事 |  | 一式
小 計
週休2日補正 | 週単位週休2日 | 一式
工 事 原 価 計
（２）一 般 管 理 費 等 |  | 一式
契約保証費 |  | 一式
Ｄ．工 事 価 格 計
Ｅ．消 費 税 等 相 当 額 |  | 一式
総 計

## ３号様式（表紙）
（三号様式）
表紙-1 頁
設 計 内 訳 書 |  | 設計 | [5 empty] | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県 輪島市 門前町黒島町地内
工事費一金 | [10 empty] | 円 也
但し、黒島分団センター新築工事（災害復旧）
直接工事費
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  |  | 備考
[9 empty] | % |  | 金額
A 建築工事 |  |  | 式 |  | 1
B 電気設備工事 |  |  | 式 |  | 1
C 機械設備工事 |  |  | 式 |  | 1
合 計

## A 大項目
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-0 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A 建築工事
１．直接仮設工事 |  | 式 | 1
２．土工事 |  | 式 | 1
３．鉄筋工事 |  | 式 | 1
４．コンクリート・型枠工事 |  | 式 | 1
５．鉄骨工事 |  | 式 | 1
６．木工事 |  | 式 | 1
７．屋根工事 |  | 式 | 1
８．板金工事 |  | 式 | 1
９．左官工事 |  | 式 | 1
10．樹脂製建具工事 |  | 式 | 1
11．木製建具工事 |  | 式 | 1
12．塗装工事 |  | 式 | 1
13．内装工事 |  | 式 | 1
14．雑工事 |  | 式 | 1
15．外構工事 |  | 式 | 1
合 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## １．直接仮設
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-1 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
１．直接仮設工事
やりかた |  | ㎡ | 50.6
墨出し |  | ㎡ | 101
枠組本足場（手すり先行方式） | 建地巾900、架け払い共 | 架m2 | 283
最上部安全手摺（手すり先行方式） | 枠組本足用、架け払い共 | ｍ | 37.7
メッシュシート張り | 防炎１類 | 架m2 | 283
内部仕上足場 | 脚立足場 | ㎡ | 101
仮設材運搬 | 枠組本足用、建地巾900 | 架m2 | 283
養生費 |  | ㎡ | 101
整理清掃後片付 |  | ㎡ | 101
昇降足場 |  | ｍ | 10.3
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 2．土工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-2 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
2．土工事
根切り | 総堀り、機械 | ｍ3 | 99.3
埋戻し（B種） | 発生土仕様 | ｍ3 | 27.8
建設発生土運搬費 | 構外搬出 | ｍ3 | 71.5
砂利地業 | 基礎下 | ｍ3 | 3.8
機械運搬費 |  | 往復 | 1
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 3．鉄筋工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-3 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
3．鉄筋工事
異形鉄筋 D10 | SD295A | ｔ | 0.49
異形鉄筋 D13 | SD295A | ｔ | 2.81
異形鉄筋 D19 | SD295A | ｔ | 0.18
異形鉄筋 D22 | SD295A | ｔ | 0.74
鉄筋加工組立費 |  | ｔ | 4.22
鉄筋運搬費 |  | ｔ | 4.22
溶接金網 | 6φ、＠150 | ｍ2 | 54.29
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## ４．コンクリート・型枠工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-4 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
４．コンクリート・型枠工事
捨コンクリート | 捨コン FC18-15-25 | m3 | 3.2
躯体コンクリート | 基礎 FC24-18-25 | m3 | 36.23
躯体コンクリート | ﾌｶｼ、1Fｽﾗﾌﾞ FC24-18-25 | ｍ3 | 12.44
躯体コンクリート | 基礎立上り FC24-18-25 | ｍ3 | 2.28
躯体コンクリート | 2階ｽﾗﾌﾞ FC24-18-25 | ｍ3 | 7.06
コンクリート打設手間 | 捨コンクリート | ｍ3 | 3.2
ポンプ厚送基本料金 | 捨コンクリート | 回 | 1
コンクリート打設手間 | 躯体（基礎+床版） | ｍ3 | 58.01
ポンプ厚送基本料金 | 躯体（基礎+床版） | 回 | 5
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験費 |  | 式 | 1
普通合板型枠 | 基礎立上り等 | ｍ2 | 140.62
型枠運搬費 |  | ｍ2 | 140.62
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## ５．鉄骨工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-5 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
５．鉄骨工事
□-250×250×12 | BCR295 | ｔ | 1.19
□-250×250×9 | BCR295 | ｔ | 0.88
H－350×175×7×11 | SS400 | ｔ | 1.94
H－400×200×8×13 | SS400 | ｔ | 1.79
H－340×250×9×14 | SS400 | ｔ | 0.65
H－300×150×6.5×9 | SS400 | ｔ | 0.31
H－100×100×6×8 | SS400 | ｔ | 0.35
PL－６ | SS400 | ｔ | 0.03
PL－９ | SS400 | ｔ | 0.17
PL－１２ | SS400 | ｔ | 0.01
PL－１９ | SN490C | ｔ | 0.22
HTB－M16×35 | S10T | 組 | 50
HTB－M16×45 | S10T | 組 | 32
HTB－M20×40 | S10T | 組 | 117
HTB－M20×55 | S10T | 組 | 333
ブレース | M20 | ｍ | 55.52
QLデッキ | QL－99×50×1.2、メッキ品 | ｔ | 0.68
QLデッキ敷込み |  | ｍ2 | 48.77
次葉へ
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-6 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
0
デッキ受け | FB-50×6×350 | 箇所 | 8
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め | PL-1.6 H20 | ｍ | 28.8
工場加工組立費 | 運搬費含む | t | 7.54
工場塗装費 | さび止めJISK5674 2回 | ｍ2 | 168.75
鉄骨運搬費 |  | t | 7.54
現場溶接費 |  | ｍ | 28.28
現場建て方費 | 80ｋｇ/延べ㎡未満 | t | 7.54
HTB本締め費 |  | t | 7.54
固定柱脚 ベースパック | 25-12V | 脚 | 4
無収縮モルタル | 500角 | 箇所 | 4
現場検収立会費 |  | t | 7.54
超音波探傷試験費 | 超音波探傷試験 | 箇所 | 208
超音波探傷試験費 | 第三者試験 | 箇所 | 63
階段 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、PL共 | 式 | 1
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## ６．木工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-7 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
６．木工事
（木材）
構造材：土台 | 档 一等 | ｍ3 | 0.369
構造材：軸組み・屋根材 | 杉 一等 | ｍ3 | 9.375
造作材 | 档 上小節 | ｍ3 | 1.636
造作材 | 杉 上小節 | ｍ3 | 0.037
下地材：胴縁等 | 杉 一等 | ｍ3 | 1.1
下地材：天井 | 杉 一等 | ｍ3 | 1.464
板材：野地板 | 杉 一等 | ｍ3 | 0.957
板材：軒裏用 相决り板 | 档 上小節 | ｍ3 | 0.205
板材：外壁 下見板 | 档 上小節 | ｍ3 | 2.489
板材：床本実板 | 档 上小節 | ｍ3 | 0.034
木材 KD プレーナ費 |  | 式 | 1
木材乾燥費 |  | ｍ3 | 17.666
木材運搬費 |  | ｍ3 | 17.666
アンカーボルト（土台用） | M12 L＝450 | 本 | 31
釘等費 |  | ｋｇ | 84.84
金物類費 |  | ｋｇ | 190.08
次葉へ
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-８ 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
６．木工事
（施工手間）
軸組み・屋根 大工手間 |  | 人 | 42.82
床組み 大工手間 |  | 人 | 5.06
壁下地 大工手間 |  | 人 | 30.92
天井下地 大工手間 |  | 人 | 5.75
内外造作 大工手間 |  | 人 | 34.67
内部合板根 大工手間 |  | 人 | 10.67
開口部枠 大工手間 |  | 人 | 14.08
作業員（大工手元）手間 |  | 人 | 34.88
その他手間 | （大工手間+作業員）×20％ | 式 | 1
防腐剤塗布 |  | ｍ2 | 22.2
外壁 透湿防水シート貼り |  | ｍ2 | 198.4
外壁 防水テープ貼り | 建具廻り | ｍ | 42.7
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## ７．屋根工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-9 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
７．屋根工事
日本瓦葺き | 黒瓦 53A版 | ｍ2 | 74.4
棟しっくい施工 |  | ｍ | 9.3
アスファルトルーフィング | 940 | ｍ2 | 74.4
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## ８．板金工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-10 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
８．板金工事
庇：鋼板横葺き庇 | 耐摩着色GL鋼板 0.4mm | ｍ2 | 0.9
同上唐草 | 〃 | ｍ | 2.4
庇：アスファルトルーフィング | 940 | ｍ2 | 0.9
WD-1：開口上水切 糸尺=110 | 耐摩着色GL鋼板 0.4mm | ｍ | 1
WW-1：水切庇横葺き 糸尺=480 | 耐摩着色GL鋼板 0.4mm | ｍ | 5.2
軒樋 | 塩ビ、半円形 105φ | ｍ | 18.6
竪樋 | 塩ビ、丸形 60φ | ｍ | 29.4
集水器 |  | 箇所 | 4
配水管カバー |  | 箇所 | 2
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## ９．左官工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-11 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
９．左官工事
床：コンクリート打ち 金コテ押え |  | ｍ2 | 31.2
床：モルタル塗り下地 （張り物） |  | ｍ2 | 4.7
床：打増しｺﾝｸﾘｰﾄ打ち 金コテ押え |  | ｍ2 | 13
階段踏面：鉄網ﾓﾙﾀﾙ塗り下地（張り物） |  | ｍ2 | 3.9
柱型巾木：鉄網モルタル塗り コテ押え H-300 |  | ｍ | 2.7
袖部巾木：鉄網モルタル塗り コテ押え H-300 |  | ｍ | 0.8
沓石：モルタル塗り | H＝100 | 箇所 | 2
枠下：モルタル塗り | H＝100 | 箇所 | 2
WD-1下枠水切りモルタル塗り |  | ｍ | 1
基礎天端均しモルタル塗り | 巾120 | ｍ | 31.1
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 10．樹脂製建具工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-12 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
１０．樹脂製建具工事
換気框付
AW-1 ２枚引違い窓 | 1,690×1,370 硝子共、網戸付 | 箇所 | 1
AW-2 ２枚引違い窓 | 1,690×1,370 硝子共、網戸付 | 箇所 | 2
AW-3 ２枚引違い窓 | 1,640×970 硝子共、網戸付 | 箇所 | 1
AW-4 ２枚引違い窓 | 1,640×570 硝子共、網戸付 | 箇所 | 1
AW-5 すべり出し窓 | 400×570 硝子共、網戸付 | 箇所 | 1
AW-6 FIX窓 | 830×1,370 硝子共 | 箇所 | 1
配送、搬入費等 |  | 式 | 1
建具取付け等費 |  | ｍ2 | 10.9
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 11．木製建具工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-13 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
１１．木製建具工事
消防車庫
WW-1：２枚引込片引き框戸 | 3,000×2,800 | 箇所 | 1
２階物入
WW-2：２枚引違いフラッシュ戸 | 1 650×2 000 | 箇所 | 1
待機室収納
WW-3：２枚引違いフラッシュ戸 | 1,650×2,000 | 箇所 | 1
玄関
WW-4：片引額入りフラッシュ戸 | 750×2,000 | 箇所 | 1
玄関（ｷｰﾚｽ錠）
WD-１：片開き框戸（窓付き） | 800×2,000 | 箇所 | 1
待機室
WD-2：片開き額入りフラッシュ戸 | 730×2,000 | 箇所 | 1
便所
WD-3：片開き小窓付フラッシュ戸 | 680×2,000 | 箇所 | 1
建付け調整費 |  | 式 | 1
運搬・予備費 |  | 式 | 1
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 12．塗装工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-14 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
12．塗装工事
デッキプレート裏 SOP塗り |  | ｍ2 | 54.3
消防車庫：鉄骨柱・梁 SOP塗り |  | ｍ2 | 38.5
階段側桁 SOP塗り |  | ｍ2 | 1.9
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 13．内装工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-15 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
１3．内装工事
床 タタミ敷き | スタイロ畳 1,760×880 厚55 | 帖 | 12
床 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ張り | 厚1.8 | ｍ2 | 7.9
床 塩ビシート張り | 厚2.0 | ｍ2 | 10.4
階段 塩ビシート張り | 厚2.0 | ｍ2 | 7.3
床 構造用合板 | 厚24.0 | ｍ2 | 19.7
床 針葉樹合板 | 厚12.0 | ｍ2 | 20.6
床 ラワン合板 | 厚9.0 | ｍ2 | 7
床 ラワン合板 | 厚5.5 | ｍ2 | 5.7
床 耐水ラワン合板 | 厚5.5 | ｍ2 | 7.9
壁 ビニルクロス張り | 量産品 | ｍ2 | 112.6
壁 ｸﾛｽ下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 厚12.5 | ｍ2 | 97.9
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 厚12.5 | ｍ2 | 116.4
壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 厚12.5 | ｍ2 | 15.6
壁 ラワン合板 | 厚12.0 | ｍ2 | 90.4
壁 耐水ラワン合板 | 厚12.0 | ｍ2 | 2
天井 化粧ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ張り | 厚9.5 | ｍ2 | 45.7
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 厚9.5 | ｍ2 | 14.8
廻縁 塩ビ製 | コ型 | ｍ | 74
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 14．雑工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-16 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
14．雑工事
階段手すり | 35φ 、受金物共、延長6.4ｍ | 箇所 | 1
階段ノンスリップ | L=830 | 箇所 | 19
天井点検口 | アルミ製、450×450 | 箇所 | 1
消防車庫西側 木タナA：档 | 7,480W×630D×2,700H | 箇所 | 1
消防車庫南側 木タナB：档 | 3,980W×630D×2,700H | 箇所 | 1
玄関木棚：堅木集成材 | 790W×400D×1,050H | 箇所 | 1
床：断熱材 | ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ板 厚45 | ｍ2 | 45.5
壁：断熱材 | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚105 | ｍ2 | 180.4
天井：断熱材 | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚170 | ｍ2 | 50.6
避難標識 |  | 箇所 | 2
自然給気用ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ：ｽﾃﾝﾚｽ製
妻換気口：木製化粧格子付 | （ガラリ付、耐塩害） | 箇所 | 2
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 15．外構工事
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 輪島市 | A-17 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高
[6 empty] | 数 量 | 金 額
15．外構工事
床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打 | FC180-15-25 | m3 | 3.8
同上打設手間 | シュート打ち | m3 | 3.8
同上目地切 |  | ｍ | 6.4
同上ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え |  | m2 | 31.6
普通合板型枠 | 基礎立上り等 | m2 | 3
砂利地業 |  | ｍ3 | 1.9
排水溝 U字溝 | 巾180 | ｍ | 7.8
雨水排水桝 | 300×300 | 箇所 | 2
落とし込み、細目鎖付
雨水排水桝蓋 | グレーチング蓋、300×300 | 箇所 | 2
排水管 | 塩化ビニル管100 | ｍ | 9.6
樋排水管 | 塩化ビニル管75 | ｍ | 2
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## B_３号様式（電気設備表紙）
（三号様式）
表紙-1 頁
設 計 内 訳 書 |  | 設計 | [5 empty] | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県 輪島市 門前町黒島町地内
工事費一金 | [10 empty] | 円 也
但し、黒島分団センター新築工事（災害復旧）
電気設備 直接工事費
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  |  | 備考
[9 empty] | % |  | 金額
B 電気設備工事 |  |  | 式 |  | 1
合 計

## B 電気設備_大項目
（四号様式） | [6 empty] | 輪島市 | E1 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
B 電気設備工事
1.幹線設備工事 |  | 式 | 1
0
2.電灯設備工事 |  | 式 | 1
3.コンセント設備工事 |  | 式 | 1
4.弱電設備工事 |  | 式 | 1
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 四号（内訳）
出 来 高
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
１．幹線設備 |  | 式 | 1
２．電灯設備 |  | 式 | 1
３．コンセント設備 |  | 式 | 1
４．弱電設備 |  | 式 | 1
合 計
１．幹線設備
電灯分電盤 L-0 | SUS製装柱型 | 面 | 1
電灯分電盤 L-1 | ﾎｰﾑ分電盤 壁掛型 | 面 | 1
接地極 | 14φ×1500L 単独接地 | か所 | 1
接地抵抗測定 |  | か所 | 1
厚鋼電線管 | G-22mm 露出(塗装共) | m | 2
波付硬質合成樹脂管 | FEP-40 地中 | m | 13
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 管内 | m | 2
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 地中 | m | 4
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 FEP内 | m | 13
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE14mm2-3C FEP内 | m | 13
小 計
２．電灯設備
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 D44 | 個 | 26
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A ×1 H付 | 個 | 2
ﾈｰﾑ付
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A ×3 H付 | 個 | 1
ﾈｰﾑ付
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A ×1 L付 | 個 | 1
ﾈｰﾑ付
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A ×1 H付+1P15A ×1 L付 | 個 | 2
ﾈｰﾑ付
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A ×2 H付+1P15A ×1 L付 | 個 | 1
ﾈｰﾑ付
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A ×1 H付+3W15A ×1 | 個 | 1
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 3W15A ×1 | 個 | 1
自動点滅器 |  | 個 | 1
LSS9-4-30
照明器具 | A: LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 | 台 | 3
LSS9-4-65
照明器具 | B: LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 | 台 | 4
LSS9-2-15
照明器具 | C: LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 | 台 | 1
照明器具 | D: LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込 1640lm | 台 | 2
照明器具 | E: LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 直付 580lm | 台 | 1
照明器具 | F: LEDﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 400lm | 台 | 1
人感ｾﾝｻｰ付 防雨型
照明器具 | G: LEDﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 540lm | 台 | 1
防雨型
照明器具 | H: LED赤色表示灯 | 台 | 1
LSS1-4-30
照明器具 | I: LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 | 台 | 4
LSS1-4-65
照明器具 | J: LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 | 台 | 1
合成樹脂製可とう電線管 | PF-16mm 隠ぺい | m | 17
合成樹脂製可とう電線管 | PF-22mm 隠ぺい | m | 7
合成樹脂製可とう電線管 | PF-28mm 隠ぺい | m | 2
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 111
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6mm-2C PF内 | m | 13
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 85
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6mm-3C PF内 | m | 17
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 12
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-2C PF内 | m | 2
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 4
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-3C PF内 | m | 2
小 計
３．コンセント設備
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 D44 | 個 | 15
埋込ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A ×2 | 個 | 9
埋込ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A ×1 ET付 接地端子付 | 個 | 3
埋込ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A ×2 ET付 接地端子付 | 個 | 2
合成樹脂製可とう電線管 | PF-16mm 隠ぺい | m | 50
合成樹脂製可とう電線管 | PF-22mm 隠ぺい | m | 33
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 33
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-2C PF内 | m | 50
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 34
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-3C PF内 | m | 33
小 計
４．弱電設備
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 D44 | 個 | 4
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 角型 | 個 | 1
SH-7FS
直列ﾕﾆｯﾄ | 端末型 | 個 | 1
防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 個 | 2
合成樹脂製可とう電線管 | PF-22mm 隠ぺい | m | 25
導入線 | 1.2mm PF内 | m | 23
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 20
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB PF内 | m | 3
小 計

## C_３号様式（機械設備表紙）
（三号様式）
表紙-1 頁
設 計 内 訳 書 |  | 設計 | [5 empty] | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県 輪島市 門前町黒島町地内
工事費一金 | [10 empty] | 円 也
但し、黒島分団センター新築工事（災害復旧）
機械設備 直接工事費
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  |  | 備考
[9 empty] | % |  | 金額
C 機械設備工事 |  |  | 式 |  | 1
合 計

## C 機械設備_大項目
（四号様式） | [6 empty] | 輪島市 | M1 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
C 機械設備工事
Ⅰ．給排水衛生設備
１．衛生器具設備工事 |  | 式 | 1
２．給水設備工事 |  | 式 | 1
３．排水設備工事 |  | 式 | 1
４．給湯設備工事 |  | 式 | 1
中計
Ⅱ．空調・換気設備
1）．空調機器設備工事 |  | 式 | 1
2）．換気設備工事 |  | 式 | 1
中計
小 計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 四号様式
名 称 | 品質・形状・適要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
機械設備工事
１・給排水衛生設備
1)衛生器具設備 |  | 式 | 1
2)給水設備 |  | 式 | 1
3)排水設備 |  | 式 | 1
4)給湯設備 |  | 式 | 1
中計
２・空調換気設備
1)空調機器設備 |  | 式 | 1
2)換気設備 |  | 式 | 1
中計
合計
１・給排水衛生設備
1)衛生器具設備
洋風便器 | CS400B・SH400BA・TCF4714AK・Y9207 | 組 | 1
紙巻き器 | YH600YFMR | 個 | 1
手洗器 | MLRB32BAL・TLE31SS1J | 組 | 1
W=1500 吊り戸棚共
キッチン | (混合水栓・ＩＨヒーター2口AC200V) | 組 | 1
水栓柱 | 合成樹脂製・T28AUNH13 | 個 | 1
小計
2)給水設備
耐衝撃性
硬質塩化ビニール管 | HIVP 屋外埋設 20A | m | 38
耐衝撃性
硬質塩化ビニール管 | HIVP 屋内一般 20A | m | 2
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-PB 屋内一般 20A | m | 16
耐衝撃性
硬質塩化ビニール管 | HIVP 機械室・便所 20A | m | 7
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-PB 機械室・便所 20A | m | 3
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 20mm
保温工事 | 壁内 20A | m | 18
仕切弁 | GV20A(JIS-10k) | 個 | 5
弁桝 | VC-P | 個 | 4
管土工 根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | m3 | 16
山砂 |  | m3 | 7
埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | m3 | 9
残土処分 | 場内敷きならし | m3 | 7
埋設表示テープ |  | m | 38
小計
3)排水設備
200φ-100A(樹脂製蓋)
小口径塩ビ桝（汚水） | 90L ～500 | 組 | 2
200φ-100A(樹脂製蓋)
小口径塩ビ桝（汚水） | 90L 501～800 | 組 | 2
200φ-100A(樹脂製蓋)
小口径塩ビ桝（汚水） | 90T ～500 | 組 | 1
硬質塩化ビニール管 | VP 屋外埋設 100A | m | 25
硬質塩化ビニール管 | VP 屋内一般 50A | m | 13
硬質塩化ビニール管 | VP 機械室便所 40A | m | 3
硬質塩化ビニール管 | VP 機械室便所 75A | m | 3
管土工 根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | m3 | 6
山砂 |  | m3 | 3
埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | m3 | 3
残土処分 | 場内敷きならし | m3 | 3
小計
4)給湯設備
EH-1
電気温水器 | 据置型 12Lit | 台 | 1
同上据付費 |  | 台 | 1
保温付被覆銅管 | 屋内一般 20A | m | 2
小計
２・空調換気設備
1)空調機器設備
AC-1 | 壁掛型 7.1/8.5kw
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 標準ペア | 組 | 1
同上据付費 |  | 組 | 1
冷媒
被覆銅管 | 6.4φ×12.7φ | m | 17
保温工事 | 屋外架空 保温化粧ｹｰｽ | m | 12
保温工事 | 屋内露出 保温化粧ｹｰｽ | m | 2
ﾄﾞﾚﾝ管 | VP 屋外埋設 50A | m | 3
ﾄﾞﾚﾝ管 | VP 屋内一般 25A | m | 15
保温工事 | 屋内壁内 25A | m | 15
小計
2)換気設備
EF-1 | 低騒音型 ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ（24時間換気対応）
天井扇 | 400CMH 120Pa | 台 | 1
EF-2 | 低騒音型 台所用
天井扇 | 200CMH 60Pa | 台 | 1
EF-3 | 低騒音型
天井扇 | 90CMH 100Pa | 台 | 1
天井扇据付費 |  | 台 | 3
スパイラルダクト | 100φ | m | 9
スパイラルダクト | 150φ | m | 2
ﾀﾞｸﾄ保温工事 | 100φ | m | 2
ﾀﾞｸﾄ保温工事 | 150φ | m | 1
SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 深形 100φ | 個 | 2
SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 深形 150φ | 個 | 1
小計